## Lectura
| Datos del Politrack | [8 empty] | Valores procesados con Hoja de calculo
Código Detector | Tr/cm2 | CHI2 | Etching parameter | Tr/cm2 normalized by E.P. | Exposure kBqh/m3 | Exposure uncert. (2σ) kBqh/m3 | Reading date and hour | .trk file downlod path | Código Detector | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | CHI2 | EP | D d/n | Campos | Limit inf | Limit sup
CGG01-C1 | 1321 | 1.3541 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\0_35.trk |  | 1406.23 | 61.64 | 0.93 | 31.21 | 26.38 | 93 | 0.77 | 1.25
CGG01-C2 | 1232 | 1.263 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_25.trk |  | 1380.86 | 60.67 | 1 | 31.76 | 27.39 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG03-C1 | 2770 | 1.2339 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_9.trk |  | 3066.68 | 91.01 | 0.92 | 34.5 | 29.39 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG03-C2 | 1893 | 1.1379 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_8.trk |  | 2098.96 | 75.45 | 0.99 | 32.86 | 29.14 | 97 | 0.78 | 1.25
CGG05-C1 | 1783 | 1.7946 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_8.trk |  | 1902.24 | 93.99 | 0.98 | 29.57 | 25.24 | 90 | 0.77 | 1.26
CGG05-C2 | 1465 | 1.5039 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_6.trk |  | 1641.57 | 79.66 | 0.97 | 29.57 | 25.54 | 87 | 0.76 | 1.26
CGG08-C1 | 1303 | 1.1376 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_5.trk |  | 1539.88 | 61.31 | 0.85 | 27.38 | 23.04 | 94 | 0.77 | 1.25
CGG08-C2 | 1167 | 1.3649 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\7_5.trk |  | 1391.27 | 61.31 | 1.03 | 26.39 | 22.47 | 94 | 0.77 | 1.25
CGG10-C1 | 1297 | 1.2956 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\8_5.trk |  | 1543.4 | 60.67 | 1 | 26.28 | 22.77 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG10-C2 | 1375 | 1.0033 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\0_36.trk |  | 1512.17 | 60.36 | 0.79 | 30.67 | 26.52 | 97 | 0.78 | 1.25
CGG12-C1 | 2442 | 0.9348 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_26.trk |  | 2775.65 | 91.01 | 0.71 | 30.12 | 26.95 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG12-C2 | 2250 | 1.5612 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_10.trk |  | 2430.64 | 109.66 | 0.98 | 31.76 | 27.25 | 90 | 0.77 | 1.26
CGG13-C1 | 3116 | 1.4166 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_9.trk |  | 3340.62 | 122.63 | 0.95 | 36.14 | 31.95 | 94 | 0.77 | 1.25
CGG13-C2 | 1553 | 1.6614 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_9.trk |  | 1648.56 | 80.13 | 0.91 | 29.02 | 24.82 | 86 | 0.76 | 1.26
CGG15-C1 | 1852 | 2.0176 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_7.trk |  | 2083.92 | 94.52 | 1.12 | 32.31 | 27.62 | 89 | 0.77 | 1.26
CGG15-C2 | 1583 | 1.0857 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_6.trk |  | 1759.89 | 76.24 | 0.94 | 33.51 | 28.65 | 95 | 0.77 | 1.25
CGG17-C1 | 3070 | 1.1971 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\7_6.trk |  | 3362.94 | 105.63 | 1.02 | 35.05 | 30.21 | 97 | 0.78 | 1.25
CGG17-C2 | 2598 | 1.0107 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\8_6.trk |  | 2917.92 | 107.87 | 0.75 | 33.95 | 28.63 | 93 | 0.77 | 1.25
CGG20-C1 | 2048 | 1.4508 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\9_5.trk |  | 2238.78 | 92.46 | 0.91 | 32.86 | 28.24 | 93 | 0.77 | 1.25
CGG20-C2 | 1893 | 0.82714 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\10.trk |  | 2126.07 | 60.05 | 0.69 | 33.29 | 28.71 | 98 | 0.78 | 1.25
CGG22-C1 | 1715 | 1.2017 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\11.trk |  | 1969.88 | 75.06 | 1.06 | 30.12 | 26.01 | 98 | 0.78 | 1.25
CGG22-C2 | 1079 | 0.76974 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\12.trk |  | 1256.45 | 44.81 | 0.81 | 27.93 | 23.69 | 99 | 0.78 | 1.24
CGG24-C1 | 318 | 1.6239 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\13.trk |  | 335.14 | 30.02 | 0.89 | 28.48 | 27.03 | 98 | 0.78 | 1.25
CGG24-C2 | 324 | 1.2546 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\14.trk |  | 314.08 | 30.18 | 0.94 | 30.67 | 28.1 | 97 | 0.78 | 1.25
[16 empty] | 0.7 | 1.25
F1C1 | 15 | 1.3131 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\0_39.trk |  | 16.35 | 14.86 | 0.94 | 33.95 | 31.86 | 100 | 0.78 | 1.24
F1C2 | 12 | 1.1818 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_29.trk |  | 13.38 | 14.86 | 0.94 | 26.39 | 27.14 | 100 | 0.78 | 1.24
F2C1 | 6 | 0.9697 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_13.trk |  | 5.94 | 14.86 | 0.97 | 34.39 | 37.37 | 100 | 0.78 | 1.24
F2C2 | 6 | 0.9697 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_11.trk |  | 5.94 | 14.86 | 0.97 | 36.8 | 33.81 | 100 | 0.78 | 1.24
F3C1 | 13 | 1.1437 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\0_40.trk |  | 16.35 | 14.86 | 0.94 | 39.43 | 62.82 | 100 | 0.78 | 1.24
F3C2 | 12 | 0.92929 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_30.trk |  | 10.51 | 14.94 | 0.94 | 30.01 | 29.1 | 99 | 0.78 | 1.24
G2-02 | 2844 | 0.84547 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\0_37.trk |  | 3003.78 | 74.68 | 0.78 | 33.4 | 31.22 | 99 | 0.78 | 1.24
G2-04 | 2679 | 1.2173 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_27.trk |  | 2888.97 | 109.05 | 0.81 | 33.95 | 31.49 | 91 | 0.77 | 1.26
G2-06 | 2837 | 1.1875 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_11.trk |  | 2922.72 | 107.87 | 0.6 | 33.4 | 30.86 | 93 | 0.77 | 1.25
G2-07 | 2801 | 1.1482 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_10.trk |  | 3006.31 | 91.01 | 0.99 | 33.95 | 31.06 | 96 | 0.78 | 1.25
G2-09 | 2593 | 1.4545 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_10.trk |  | 2905.46 | 126.02 | 0.84 | 33.95 | 31.48 | 89 | 0.77 | 1.26
G2-11 | 2684 | 7.6913 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_8.trk |  | 2665.12 | 109.66 | 0.8 | 33.95 | 31.33 | 90 | 0.77 | 1.26
G2-14 | 2516 | 1.1315 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_7.trk |  | 2716.13 | 91.97 | 0.81 | 31.76 | 29.61 | 94 | 0.77 | 1.25
G2-16 | 2619 | 1.097 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\7_7.trk |  | 2787.28 | 91.97 | 0.82 | 34.5 | 31.75 | 94 | 0.77 | 1.25
G2-18 | 2977 | 1.1311 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\8_7.trk |  | 3198.21 | 90.07 | 0.99 | 32.53 | 30.24 | 98 | 0.78 | 1.25
G2-19 | 3448 | 1.0841 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\9_6.trk |  | 3685.59 | 121.98 | 0.97 | 34.5 | 31.74 | 95 | 0.77 | 1.25
G2-21 | 3023 | 1.2695 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\10_1.trk |  | 3204.46 | 106.17 | 1.03 | 30.67 | 28.35 | 96 | 0.78 | 1.25
G2-23 | 4169 | 1.4068 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\11_1.trk |  | 4398.3 | 137.95 | 0.85 | 33.4 | 30.69 | 94 | 0.77 | 1.25
G2-FONDO | 1 | 1 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\0_38.trk |  | 1.49 | 14.86 | 1 | 41.62 | 49.28 | 100 | 0.78 | 1.24
G2-FONDO | 7 | 0.9596 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_28.trk |  | 10.4 | 14.86 | 0.94 | 32.75 | 33.79 | 100 | 0.78 | 1.24
G2-FONDO | 6 | 0.9697 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_12.trk |  | 5.94 | 14.86 | 0.97 | 19.49 | 20.67 | 100 | 0.78 | 1.24
5.9433

## Datos
C1: Rn + Tn C2: Rn | CF C1 - Rn | CF C1 - Tn | CF C2 - Rn | CF C2 - Tn
| Calibration Factor C1 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C1 Thoron Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3
value | 0.0172 | 0.01 | 0.017 | 0.00052
uncer. | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.00019
uncer. Rel. | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.37
Fondo | Promedio Fondo C1 | Promedio Fondo C2
| Tr/cm2 | Tr/cm2
value | 12.03 | 3.72
uncer. | 1.7 | 3.15
Tiempo |  | Tiempo de exposición
Fecha inicial | 2022-06-23 | días
Fecha Final | 2022-07-07 | 14

## Cálculos
Pozo | Radon and Thoron Measurement | G2 Track density |  | G2 Radon concentration |  | Chamber 1: Rn+Tn Track density |  | Chamber 2: Rn Track density |  | CGG Radon concentration |  | Tn Track density |  | CGG Thoron concentration |  | Radon concentration
| Monitor | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3
1 | CGG01 |  |  |  |  | 1406.23 | 61.64 | 1380.86 | 60.67 | 5786.3 | 739.6 | 13.3 | 86.5 | 95 | 617.9 | 5786.3 | 739.6
2 | G2-02 | 3003.78 | 74.68 | 8050 | 291.4 | [10 empty] | 8050 | 291.4
3 | CGG03 |  |  |  |  | 3066.68 | 91.01 | 2098.96 | 75.45 | 8803.5 | 1102.9 | 955.7 | 118.2 | 6826.4 | 1085.7 | 8803.5 | 1102.9
4 | G2-04 | 2888.97 | 109.05 | 7741.7 | 356.2 | 2888.97 | 109.05 | [8 empty] | 7741.7 | 356.2
5 | CGG05 |  |  |  |  | 1902.24 | 93.99 | 1641.57 | 79.66 | 6881.7 | 891 | 248.6 | 123.2 | 1775.7 | 897.7 | 6881.7 | 891
6 | G2-06 | 2922.72 | 107.87 | 7832.4 | 355 | 2922.72 | 107.87 | [8 empty] | 7832.4 | 355
7 | G2-07 | 3006.31 | 91.01 | 8056.8 | 323.2 | 3006.31 | 91.01 | [8 empty] | 8056.8 | 323.2
8 | CGG08 |  |  |  |  | 1539.88 | 61.31 | 1391.27 | 61.31 | 5830 | 745.4 | 136.6 | 86.7 | 975.7 | 626.9 | 1539.88 | 61.31
9 | G2-09 | 2905.46 | 126.02 | 7786 | 395 | 2905.46 | 126.02 | [8 empty] | 7786 | 395
10 | CGG10 |  |  |  |  | 1543.4 | 60.67 | 1512.17 | 60.36 | 6338 | 801.6 | 19.2 | 85.6 | 137.1 | 611.4 | 1543.4 | 60.67
11 | G2-11 | 2665.12 | 109.66 | 7140.6 | 348.8 | 2665.12 | 109.66 | [8 empty] | 7140.6 | 348.8
12 | CGG12 |  |  |  |  | 2775.65 | 91.01 | 2430.64 | 109.66 | 10197.1 | 1307.5 | 333 | 142.5 | 2378.6 | 1045.3 | 2775.65 | 91.01
13 | CGG13 |  |  |  |  | 3340.62 | 122.63 | 1648.56 | 80.13 | 6911.1 | 895 | 1680 | 146.5 | 12000 | 1592.2 | 6911.1 | 895
14 | G2-14 | 2716.13 | 91.97 | 7277.6 | 312.1 | 2716.13 | 91.97 | [8 empty] | 7277.6 | 312.1
15 | CGG15 |  |  |  |  | 2083.92 | 94.52 | 1759.89 | 76.24 | 7378.9 | 941.5 | 312 | 121.4 | 2228.6 | 895.3 | 7378.9 | 941.5
16 | G2-16 | 2787.28 | 91.97 | 7468.7 | 315.2 | 2787.28 | 91.97 | [8 empty] | 7468.7 | 315.2
17 | CGG17 |  |  |  |  | 3362.94 | 105.63 | 2917.92 | 107.87 | 12244.5 | 1537.6 | 433 | 151 | 3092.9 | 1122.1 | 12244.5 | 1537.6
18 | G2-18 | 3198.21 | 90.07 | 8572.1 | 330.4 | 3198.21 | 90.07 | [8 empty] | 8572.1 | 330.4
19 | G2-19 | 3685.59 | 121.98 | 9880.9 | 417.8 | 3685.59 | 121.98 | [8 empty] | 9880.9 | 417.8
20 | CGG20 |  |  |  |  | 2238.78 | 92.46 | 2126.07 | 60.05 | 8917.4 | 1099.4 | 100.7 | 110.2 | 719.3 | 790.4 | 8917.4 | 1099.4
21 | G2-21 | 3204.46 | 106.17 | 8588.9 | 363.4 | 3204.46 | 106.17 | [8 empty] | 8588.9 | 363.4
22 | CGG22 |  |  |  |  | 1969.88 | 75.06 | 1256.45 | 44.81 | 5263.6 | 659 | 701.4 | 87.4 | 5010 | 800.5 | 5263.6 | 659
23 | G2-23 | 4398.3 | 137.95 | 11794.7 | 482.9 | 4398.3 | 137.95 | [8 empty] | 11794.7 | 482.9
24 | CGG24 |  |  |  |  | 335.14 | 30.02 | 314.08 | 30.18 | 1304 | 201 | 9 | 42.6 | 64.3 | 304.4 | 1304 | 201

## Chi2
k | Probability Content, p, between χ2 and +∞
| 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.46 | 1.32 | 2.71 | 3.84 | 5.02 | 6.64 | 7.88 | 9.55 | 10.83
2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.29 | 0.69 | 1.39 | 2.3 | 3 | 3.69 | 4.61 | 5.3 | 6.21 | 6.91
3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.4 | 0.79 | 1.37 | 2.08 | 2.61 | 3.12 | 3.78 | 4.28 | 4.93 | 5.42
4 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.48 | 0.84 | 1.35 | 1.94 | 2.37 | 2.79 | 3.32 | 3.72 | 4.23 | 4.62
5 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.54 | 0.87 | 1.33 | 1.85 | 2.21 | 2.57 | 3.02 | 3.35 | 3.78 | 4.1
6 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.58 | 0.89 | 1.31 | 1.77 | 2.1 | 2.41 | 2.8 | 3.09 | 3.47 | 3.74
7 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.4 | 0.61 | 0.91 | 1.29 | 1.72 | 2.01 | 2.29 | 2.64 | 2.9 | 3.23 | 3.47
8 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.63 | 0.92 | 1.28 | 1.67 | 1.94 | 2.19 | 2.51 | 2.74 | 3.04 | 3.27
9 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.46 | 0.66 | 0.93 | 1.27 | 1.63 | 1.88 | 2.11 | 2.41 | 2.62 | 2.9 | 3.1
10 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.67 | 0.93 | 1.25 | 1.6 | 1.83 | 2.05 | 2.32 | 2.52 | 2.77 | 2.96
11 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.99 | 2.25 | 2.43 | 2.67 | 2.84
12 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.7 | 0.95 | 1.24 | 1.55 | 1.75 | 1.94 | 2.18 | 2.36 | 2.58 | 2.74
13 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.54 | 0.72 | 0.95 | 1.23 | 1.52 | 1.72 | 1.9 | 2.13 | 2.29 | 2.5 | 2.66
14 | 0.29 | 0.33 | 0.4 | 0.47 | 0.56 | 0.73 | 0.95 | 1.22 | 1.5 | 1.69 | 1.87 | 2.08 | 2.24 | 2.44 | 2.58
15 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.96 | 1.22 | 1.49 | 1.67 | 1.83 | 2.04 | 2.19 | 2.38 | 2.51
16 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.5 | 0.58 | 0.74 | 0.96 | 1.21 | 1.47 | 1.64 | 1.8 | 2 | 2.14 | 2.32 | 2.45
17 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.75 | 0.96 | 1.21 | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.97 | 2.1 | 2.27 | 2.4
18 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.6 | 0.76 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 1.75 | 1.93 | 2.06 | 2.23 | 2.35
19 | 0.36 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.77 | 0.97 | 1.2 | 1.43 | 1.59 | 1.73 | 1.9 | 2.03 | 2.19 | 2.31
20 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.77 | 0.97 | 1.19 | 1.42 | 1.57 | 1.71 | 1.88 | 2 | 2.15 | 2.27
21 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.78 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.69 | 1.85 | 1.97 | 2.12 | 2.23
22 | 0.39 | 0.43 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 0.97 | 1.18 | 1.4 | 1.54 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | 2.09 | 2.19
23 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.53 | 1.66 | 1.81 | 1.92 | 2.06 | 2.16
24 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.38 | 1.52 | 1.64 | 1.79 | 1.9 | 2.03 | 2.13
25 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.38 | 1.51 | 1.63 | 1.77 | 1.88 | 2.01 | 2.1
26 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | 1.5 | 1.61 | 1.76 | 1.86 | 1.99 | 2.08
27 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.67 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.36 | 1.49 | 1.6 | 1.74 | 1.84 | 1.96 | 2.05
28 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.35 | 1.48 | 1.59 | 1.72 | 1.82 | 1.94 | 2.03
29 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.16 | 1.35 | 1.47 | 1.58 | 1.71 | 1.8 | 1.92 | 2.01
30 | 0.46 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.46 | 1.57 | 1.7 | 1.79 | 1.91 | 1.99
31 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.89 | 1.97
32 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.33 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | 1.95
33 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.15 | 1.33 | 1.44 | 1.54 | 1.66 | 1.75 | 1.86 | 1.94
34 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.43 | 1.53 | 1.65 | 1.73 | 1.84 | 1.92
35 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | 1.9
36 | 0.5 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.42 | 1.51 | 1.63 | 1.71 | 1.81 | 1.89
37 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.41 | 1.5 | 1.62 | 1.7 | 1.8 | 1.87
38 | 0.51 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.61 | 1.69 | 1.79 | 1.86
39 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.49 | 1.6 | 1.68 | 1.78 | 1.85
40 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.39 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 1.84
41 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.48 | 1.58 | 1.66 | 1.75 | 1.82
42 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.58 | 1.65 | 1.74 | 1.81
43 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.8
44 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.63 | 1.72 | 1.79
45 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.78
46 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.62 | 1.71 | 1.77
47 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.61 | 1.7 | 1.76
48 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.6 | 1.69 | 1.75
49 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.53 | 1.6 | 1.68 | 1.74
50 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 1.59 | 1.67 | 1.73
51 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.67 | 1.72
52 | 0.57 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.72
53 | 0.57 | 0.6 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.57 | 1.65 | 1.71
54 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.7
55 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.69
56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.69
57 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.62 | 1.68
58 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.4 | 1.48 | 1.54 | 1.62 | 1.67
59 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 1.54 | 1.61 | 1.67
60 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.53 | 1.61 | 1.66
61 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.53 | 1.6 | 1.65
62 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.6 | 1.65
63 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.59 | 1.64
64 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.51 | 1.58 | 1.64
65 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.63
66 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63
67 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.62
68 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.5 | 1.57 | 1.61
69 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.49 | 1.56 | 1.61
70 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.56 | 1.6
71 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.6
72 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.59
73 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.59
74 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.59
75 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.58
76 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.53 | 1.58
77 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.57
78 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.57
79 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.56
80 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.52 | 1.56
81 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.56
82 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.55
83 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.44 | 1.51 | 1.55
84 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.55
85 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
86 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
87 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.49 | 1.53
88 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
89 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
90 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.52
91 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.52
92 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.52
93 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
94 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
95 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
96 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
97 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
98 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
99 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.5
100 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.49