## Lectura
| Datos del Politrack | [8 empty] | Valores procesados con Hoja de calculo
Código Detector | Tr/cm2 | CHI2 | Etching parameter | Tr/cm2 normalized by E.P. | Exposure kBqh/m3 | Exposure uncert. (2σ) kBqh/m3 | Reading date and hour | .trk file downlod path | Código Detector | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | CHI2 | EP | D d/n | Campos | Limit inf | Limit sup
CGG01-C1 | 1116 | 1.128 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_57.trk | CGG01-C1 | 1308.4 | 60.36 | 0.99 | 26.83 | 22.94 | 97 | 0.7 | 1.25
CGG01-C2 | 1220 | 19.098 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_38.trk | CGG01-C2 | 800.36 | 48.94 | 0.86 | 28.48 | 24.38 | 83 | 0.7 | 1.25
CGG03-C1 | 776 | 1.159 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_29.trk | CGG03-C1 | 956.02 | 45.27 | 1.07 | 22.45 | 19.32 | 97 | 0.7 | 1.24
CGG03-C2 | 688 | 0.95 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_28.trk | CGG03-C2 | 808.58 | 46.23 | 0.61 | 24.09 | 24.54 | 93 | 0.7 | 1.25
CGG05-C1 | 1320 | 1.641 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_23.trk | CGG05-C1 | 1461.1 | 60.99 | 0.93 | 27.93 | 24.62 | 95 | 0.69 | 1.25
CGG05-C2 | 1281 | 1.153 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_20.trk | CGG05-C2 | 1446.6 | 61.31 | 0.81 | 28.48 | 24.54 | 94 | 0.69 | 1.25
CGG08-C1 | 970 | 1.168 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\7_17.trk | CGG08-C1 | 1123.69 | 45.04 | 0.9 | 24.64 | 21.57 | 98 | 0.69 | 1.25
CGG08-C2 | 737 | 1.287 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\8_20.trk | CGG08-C2 | 841.58 | 47.26 | 0.82 | 24.64 | 21.11 | 89 | 0.7 | 1.25
CGG10-C1 | 492 | 1.036 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\9_16.trk | CGG10-C1 | 634.29 | 45.27 | 0.89 | 20.26 | 17.57 | 97 | 0.7 | 1.25
CGG10-C2 | 526 | 1.275 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\10_11.trk | CGG10-C2 | 643.99 | 45.5 | 0.86 | 20.81 | 17.99 | 96 | 0.7 | 1.25
CGG12-C1 | 978 | 1.047 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\11_9.trk | CGG12-C1 | 1274.47 | 44.81 | 0.78 | 20.26 | 17.61 | 99 | 0.7 | 1.25
CGG12-C2 | 1260 | 1.607 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\12_8.trk | CGG12-C2 | 1393.04 | 77.89 | 1.06 | 25.74 | 22.48 | 91 | 0.7 | 1.25
CGG13-C1 | 1253 | 1.278 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\13_8.trk | CGG13-C1 | 1406.23 | 61.64 | 0.78 | 26.83 | 22.91 | 93 | 0.7 | 1.25
CGG13-C2 | 698 | 1.201 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\14_9.trk | CGG13-C2 | 834.52 | 46.74 | 0.75 | 23 | 20.51 | 91 | 0.7 | 1.25
CGG15-C1 | 1153 | 1.513 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\15_8.trk | CGG15-C1 | 1339.11 | 61.64 | 1.02 | 26.28 | 22.38 | 93 | 0.7 | 1.25
CGG15-C2 | 948 | 1.158 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\16_8.trk | CGG15-C2 | 1113.83 | 45.27 | 0.91 | 26.83 | 23.87 | 97 | 0.7 | 1.25
CGG17-C1 | 1804 | 1.38 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\17_7.trk | CGG17-C1 | 2027.5 | 75.06 | 1.19 | 26.28 | 23.03 | 98 | 0.7 | 1.25
CGG17-C2 | 1675 | 6.704 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\18_6.trk | CGG17-C2 | 1791.17 | 76.24 | 1.04 | 28.48 | 24.3 | 95 | 0.7 | 1.25
CGG20-C1 | 835 | 1.513 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\19_7.trk | CGG20-C1 | 991.26 | 60.36 | 1.34 | 23.55 | 20.69 | 97 | 0.7 | 1.25
CGG20-C2 | 954 | 1.313 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\20_6.trk | CGG20-C2 | 1109.95 | 60.67 | 1.14 | 26.83 | 24.71 | 96 | 0.7 | 1.25
CGG22-C1 | 1208 | 0.871 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\21_4.trk | CGG22-C1 | 1382.55 | 44.81 | 0.82 | 25.19 | 22.21 | 99 | 0.7 | 1.25
CGG22-C2 | 700 | 1.417 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\22_4.trk | CGG22-C2 | 859.01 | 46.74 | 0.9 | 24.09 | 34.55 | 91 | 0.7 | 1.25
CGG24-C1 | 265 | 0.915 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\23_4.trk | CGG24-C1 | 326.95 | 29.72 | 0.9 | 22.56 | 20.12 | 100 | 0.7 | 1.25
CGG24-C2 | 181 | 0.937 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\24_4.trk | CGG24-C2 | 219.09 | 30.18 | 0.68 | 20.26 | 18.9 | 97 | 0.7 | 1.25
[16 empty] | 0.7 | 1.25
F1C1 | 18 | 0.889 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\25_3.trk | F1C1 | 22.29 | 14.86 | 0.88 | 27.71 | 25.81 | 100 | 0.7 | 1.25
F1C2 | 21 | 6.063 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\26_3.trk | F1C2 | 9.01 | 14.94 | 0.97 | 22.45 | 32.76 | 99 | 0.7 | 1.25
F2C1 | 9 | 0.949 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\27_3.trk | F2C1 | 16.35 | 14.86 | 0.92 | 19.71 | 27.68 | 100 | 0.7 | 1.25
F2C2 | 3 | 0.99 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\28_2.trk | F2C2 | 2.97 | 14.86 | 0.99 | 17.74 | 19.71 | 100 | 0.7 | 1.25
F3C1 | 16 | 0.899 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\29_2.trk | F3C1 | 17.83 | 14.86 | 0.89 | 30.67 | 25.65 | 100 | 0.7 | 1.25
F3C2 | 6 | 1.475 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\30_2.trk | F3C2 | 7.43 | 14.86 | 0.98 | 23.98 | 20.15 | 100 | 0.7 | 1.25
G2-02 | 1760 | 0.821 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_73.trk | G2-02 | 1962.15 | 74.31 | 0.78 | 25.19 | 23.13 | 64 | 0.7 | 1.24
G2-04 | 1955 | 1.123 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_45.trk | G2-04 | 2047.02 | 94.37 | 1.03 | 28.15 | 26.46 | 62 | 0.7 | 1.24
G2-06 | 2180 | 1.008 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_54.trk | G2-06 | 2311.75 | 93.62 | 0.93 | 28.48 | 26.64 | 63 | 0.7 | 1.24
G2-07 | 2155 | 1.292 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_42.trk | G2-07 | 2299.84 | 114.17 | 0.97 | 30.12 | 28.07 | 61 | 0.7 | 1.24
G2-09 | 1865 | 1.136 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_37.trk | G2-09 | 1984.7 | 94.37 | 0.92 | 29.57 | 28.05 | 62 | 0.7 | 1.24
G2-11 | 1609 | 1.139 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_34.trk | G2-11 | 1707.83 | 95.14 | 0.97 | 27.38 | 26.28 | 61 | 0.7 | 1.24
G2-14 | 1841 | 0.952 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\7_29.trk | G2-14 | 1974.43 | 74.89 | 0.85 | 27.38 | 25.84 | 63 | 0.7 | 1.24
G2-16 | 1841 | 1.283 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\8_32.trk | G2-16 | 1983.86 | 93.62 | 1.14 | 29.57 | 27 | 63 | 0.7 | 1.24
G2-18 | 2108 | 1.28 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\9_28.trk | G2-18 | 2324.21 | 114.17 | 0.94 | 26.28 | 24.78 | 61 | 0.7 | 1.24
G2-19 | 1725 | 1.106 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\10_23.trk | G2-19 | 1898.94 | 74.89 | 0.9 | 27.38 | 25.34 | 63 | 0.7 | 1.24
G2-21 | 2018 | 0.865 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_74.trk | G2-21 | 2278.73 | 74.89 | 0.75 | 24.64 | 23.49 | 63 | 0.7 | 1.24
G2-23 | 2951 | 1.259 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_55.trk | G2-23 | 3260.04 | 112.34 | 1.16 | 28.48 | 26.26 | 63 | 0.7 | 1.24
G2-FONDO | 5 | 0.984 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_46.trk | G2-FONDO | 4.64 | 18.58 | 0.98 | 25.08 | 24.37 | 64 | 0.7 | 1.24
G2-FONDO | 5 | 0.984 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_43.trk | G2-FONDO | 4.64 | 18.58 | 0.98 | 20.7 | 24.92 | 64 | 0.7 | 1.24
G2-FONDO | 28 | 2.011 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_38.trk | G2-FONDO | 21.23 | 18.72 | 0.94 | 41.07 | 46.42 | 63 | 0.7 | 1.24
10.17

## Datos
C1: Rn + Tn C2: Rn | CF C1 - Rn | CF C1 - Tn | CF C2 - Rn | CF C2 - Tn
| Calibration Factor C1 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C1 Thoron Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3
value | 0.0172 | 0.01 | 0.017 | 0.00052
uncer. | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.00019
uncer. Rel. | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.37
Fondo | Promedio Fondo C1 | Promedio Fondo C2
| Tr/cm2 | Tr/cm2
value | 12.03 | 3.72
uncer. | 1.7 | 3.15
Tiempo |  | Tiempo de exposición
Fecha inicial | 2022-06-23 | días
Fecha Final | 2022-07-07 | 14

## Cálculos
Pozo | Radon and Thoron Measurement | G2 Track density |  | G2 Radon concentration |  | Chamber 1: Rn+Tn Track density |  | Chamber 2: Rn Track density |  | CGG Radon concentration |  | Tn Track density |  | CGG Thoron concentration |  | Radon concentration
| Monitor | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3
1 | CGG01 |  |  |  |  | 1308.4 | 60.36 | 800.36 | 48.94 | 3347.2 | 451 | 496 | 77.7 | 3542.9 | 658.4 | 3347.2 | 451
2 | G2-02 | 1962.15 | 74.31 | 5241.6 | 241.7 | [10 empty] | 5241.6 | 241.7
3 | CGG03 |  |  |  |  | 956.02 | 45.27 | 808.58 | 46.23 | 3381.8 | 449.7 | 135.4 | 64.7 | 967.1 | 472.1 | 3381.8 | 449.7
4 | G2-04 | 2047.02 | 94.37 | 5469.5 | 290.3 | 2047.02 | 94.37 | [8 empty] | 5469.5 | 290.3
5 | CGG05 |  |  |  |  | 1461.1 | 60.99 | 1446.6 | 61.31 | 6062.5 | 771.6 | 2.5 | 86.5 | 17.9 | 619.3 | 6062.5 | 771.6
6 | G2-06 | 2311.75 | 93.62 | 6180.4 | 298.5 | 2311.75 | 93.62 | [8 empty] | 6180.4 | 298.5
7 | G2-07 | 2299.84 | 114.17 | 6148.4 | 345.5 | 2299.84 | 114.17 | [8 empty] | 6148.4 | 345.5
8 | CGG08 |  |  |  |  | 1123.69 | 45.04 | 841.58 | 47.26 | 3520.4 | 466.6 | 270.1 | 65.3 | 1929.3 | 504.8 | 1123.69 | 45.04
9 | G2-09 | 1984.7 | 94.37 | 5302.2 | 288.1 | 1984.7 | 94.37 | [8 empty] | 5302.2 | 288.1
10 | CGG10 |  |  |  |  | 634.29 | 45.27 | 643.99 | 45.5 | 2690.2 | 375 |  |  |  |  | 634.29 | 45.27
11 | G2-11 | 1707.83 | 95.14 | 4558.7 | 280.9 | 1707.83 | 95.14 | [8 empty] | 4558.7 | 280.9
12 | CGG12 |  |  |  |  | 1274.47 | 44.81 | 1393.04 | 77.89 | 5837.5 | 773.1 |  |  |  |  | 1274.47 | 44.81
13 | CGG13 |  |  |  |  | 1406.23 | 61.64 | 834.52 | 46.74 | 3490.8 | 462.5 | 559.7 | 77.4 | 3997.9 | 682.3 | 3490.8 | 462.5
14 | G2-14 | 1974.43 | 74.89 | 5274.6 | 243.5 | 1974.43 | 74.89 | [8 empty] | 5274.6 | 243.5
15 | CGG15 |  |  |  |  | 1339.11 | 61.64 | 1113.83 | 45.27 | 4664.3 | 591 | 213.3 | 76.5 | 1523.6 | 567.3 | 4664.3 | 591
16 | G2-16 | 1983.86 | 93.62 | 5299.9 | 286.4 | 1983.86 | 93.62 | [8 empty] | 5299.9 | 286.4
17 | CGG17 |  |  |  |  | 2027.5 | 75.06 | 1791.17 | 76.24 | 7510.3 | 956.4 | 224.3 | 107 | 1602.1 | 780.9 | 7510.3 | 956.4
18 | G2-18 | 2324.21 | 114.17 | 6213.9 | 346.3 | 2324.21 | 114.17 | [8 empty] | 6213.9 | 346.3
19 | G2-19 | 1898.94 | 74.89 | 5071.9 | 240.5 | 1898.94 | 74.89 | [8 empty] | 5071.9 | 240.5
20 | CGG20 |  |  |  |  | 991.26 | 60.36 | 1109.95 | 60.67 | 4648 | 613.1 |  |  |  |  | 4648 | 613.1
21 | G2-21 | 2278.73 | 74.89 | 6091.7 | 256.5 | 2278.73 | 74.89 | [8 empty] | 6091.7 | 256.5
22 | CGG22 |  |  |  |  | 1382.55 | 44.81 | 859.01 | 46.74 | 3593.7 | 473.7 | 511.5 | 64.8 | 3653.6 | 589.7 | 3593.7 | 473.7
23 | G2-23 | 3260.04 | 112.34 | 8726.8 | 378.4 | 3260.04 | 112.34 | [8 empty] | 8726.8 | 378.4
24 | CGG24 |  |  |  |  | 326.95 | 29.72 | 219.09 | 30.18 | 904.9 | 166.4 | 95.8 | 42.4 | 684.3 | 310.5 | 904.9 | 166.4

## Chi2
k | Probability Content, p, between χ2 and +∞
| 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.46 | 1.32 | 2.71 | 3.84 | 5.02 | 6.64 | 7.88 | 9.55 | 10.83
2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.29 | 0.69 | 1.39 | 2.3 | 3 | 3.69 | 4.61 | 5.3 | 6.21 | 6.91
3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.4 | 0.79 | 1.37 | 2.08 | 2.61 | 3.12 | 3.78 | 4.28 | 4.93 | 5.42
4 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.48 | 0.84 | 1.35 | 1.94 | 2.37 | 2.79 | 3.32 | 3.72 | 4.23 | 4.62
5 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.54 | 0.87 | 1.33 | 1.85 | 2.21 | 2.57 | 3.02 | 3.35 | 3.78 | 4.1
6 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.58 | 0.89 | 1.31 | 1.77 | 2.1 | 2.41 | 2.8 | 3.09 | 3.47 | 3.74
7 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.4 | 0.61 | 0.91 | 1.29 | 1.72 | 2.01 | 2.29 | 2.64 | 2.9 | 3.23 | 3.47
8 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.63 | 0.92 | 1.28 | 1.67 | 1.94 | 2.19 | 2.51 | 2.74 | 3.04 | 3.27
9 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.46 | 0.66 | 0.93 | 1.27 | 1.63 | 1.88 | 2.11 | 2.41 | 2.62 | 2.9 | 3.1
10 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.67 | 0.93 | 1.25 | 1.6 | 1.83 | 2.05 | 2.32 | 2.52 | 2.77 | 2.96
11 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.99 | 2.25 | 2.43 | 2.67 | 2.84
12 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.7 | 0.95 | 1.24 | 1.55 | 1.75 | 1.94 | 2.18 | 2.36 | 2.58 | 2.74
13 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.54 | 0.72 | 0.95 | 1.23 | 1.52 | 1.72 | 1.9 | 2.13 | 2.29 | 2.5 | 2.66
14 | 0.29 | 0.33 | 0.4 | 0.47 | 0.56 | 0.73 | 0.95 | 1.22 | 1.5 | 1.69 | 1.87 | 2.08 | 2.24 | 2.44 | 2.58
15 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.96 | 1.22 | 1.49 | 1.67 | 1.83 | 2.04 | 2.19 | 2.38 | 2.51
16 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.5 | 0.58 | 0.74 | 0.96 | 1.21 | 1.47 | 1.64 | 1.8 | 2 | 2.14 | 2.32 | 2.45
17 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.75 | 0.96 | 1.21 | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.97 | 2.1 | 2.27 | 2.4
18 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.6 | 0.76 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 1.75 | 1.93 | 2.06 | 2.23 | 2.35
19 | 0.36 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.77 | 0.97 | 1.2 | 1.43 | 1.59 | 1.73 | 1.9 | 2.03 | 2.19 | 2.31
20 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.77 | 0.97 | 1.19 | 1.42 | 1.57 | 1.71 | 1.88 | 2 | 2.15 | 2.27
21 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.78 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.69 | 1.85 | 1.97 | 2.12 | 2.23
22 | 0.39 | 0.43 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 0.97 | 1.18 | 1.4 | 1.54 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | 2.09 | 2.19
23 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.53 | 1.66 | 1.81 | 1.92 | 2.06 | 2.16
24 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.38 | 1.52 | 1.64 | 1.79 | 1.9 | 2.03 | 2.13
25 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.38 | 1.51 | 1.63 | 1.77 | 1.88 | 2.01 | 2.1
26 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | 1.5 | 1.61 | 1.76 | 1.86 | 1.99 | 2.08
27 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.67 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.36 | 1.49 | 1.6 | 1.74 | 1.84 | 1.96 | 2.05
28 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.35 | 1.48 | 1.59 | 1.72 | 1.82 | 1.94 | 2.03
29 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.16 | 1.35 | 1.47 | 1.58 | 1.71 | 1.8 | 1.92 | 2.01
30 | 0.46 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.46 | 1.57 | 1.7 | 1.79 | 1.91 | 1.99
31 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.89 | 1.97
32 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.33 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | 1.95
33 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.15 | 1.33 | 1.44 | 1.54 | 1.66 | 1.75 | 1.86 | 1.94
34 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.43 | 1.53 | 1.65 | 1.73 | 1.84 | 1.92
35 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | 1.9
36 | 0.5 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.42 | 1.51 | 1.63 | 1.71 | 1.81 | 1.89
37 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.41 | 1.5 | 1.62 | 1.7 | 1.8 | 1.87
38 | 0.51 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.61 | 1.69 | 1.79 | 1.86
39 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.49 | 1.6 | 1.68 | 1.78 | 1.85
40 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.39 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 1.84
41 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.48 | 1.58 | 1.66 | 1.75 | 1.82
42 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.58 | 1.65 | 1.74 | 1.81
43 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.8
44 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.63 | 1.72 | 1.79
45 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.78
46 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.62 | 1.71 | 1.77
47 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.61 | 1.7 | 1.76
48 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.6 | 1.69 | 1.75
49 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.53 | 1.6 | 1.68 | 1.74
50 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 1.59 | 1.67 | 1.73
51 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.67 | 1.72
52 | 0.57 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.72
53 | 0.57 | 0.6 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.57 | 1.65 | 1.71
54 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.7
55 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.69
56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.69
57 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.62 | 1.68
58 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.4 | 1.48 | 1.54 | 1.62 | 1.67
59 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 1.54 | 1.61 | 1.67
60 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.53 | 1.61 | 1.66
61 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.53 | 1.6 | 1.65
62 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.6 | 1.65
63 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.59 | 1.64
64 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.51 | 1.58 | 1.64
65 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.63
66 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63
67 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.62
68 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.5 | 1.57 | 1.61
69 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.49 | 1.56 | 1.61
70 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.56 | 1.6
71 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.6
72 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.59
73 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.59
74 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.59
75 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.58
76 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.53 | 1.58
77 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.57
78 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.57
79 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.56
80 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.52 | 1.56
81 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.56
82 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.55
83 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.44 | 1.51 | 1.55
84 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.55
85 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
86 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
87 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.49 | 1.53
88 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
89 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
90 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.52
91 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.52
92 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.52
93 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
94 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
95 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
96 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
97 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
98 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
99 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.5
100 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.49