## Lectura
| Datos del Politrack | [8 empty] | Valores procesados con Hoja de calculo
Código Detector | Tr/cm2 | CHI2 | Etching parameter | Tr/cm2 normalized by E.P. | Exposure kBqh/m3 | Exposure uncert. (2σ) kBqh/m3 | Reading date and hour | .trk file downlod path | Código Detector | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | CHI2 | EP | D d/n | Campos | Limit inf | Limit sup
CGG01-C1 | 936 | 1.1592 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_82.trk |  | 1119.24 | 60.67 | 0.92 | 26.28 | 22.73 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG01-C2 | 777 | 0.96126 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_62.trk |  | 911.19 | 44.81 | 0.98 | 27.93 | 23.86 | 99 | 0.78 | 1.24
CGG03-C1 | 1519 | 1.0903 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_51.trk |  | 1726.67 | 60.36 | 0.89 | 29.02 | 25.07 | 97 | 0.78 | 1.25
CGG03-C2 | 1085 | 1.3408 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_48.trk |  | 1199.74 | 60.67 | 1.02 | 30.67 | 26.26 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG05-C1 | 1213 | 0.99208 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_42.trk |  | 1369.36 | 45.04 | 0.8 | 30.67 | 26.71 | 98 | 0.78 | 1.25
CGG05-C2 | 1439 | 1.0954 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_38.trk |  | 1587.31 | 61.31 | 0.78 | 30.67 | 26.5 | 94 | 0.77 | 1.25
CGG08-C1 | 1199 | 1.052 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\7_33.trk |  | 1342.16 | 60.67 | 0.86 | 29.57 | 25.56 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG08-C2 | 51 | 1.2608 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\8_36.trk |  | 54.04 | 14.94 | 0.77 | 30.12 | 26.06 | 99 | 0.78 | 1.24
CGG10-C1 | 1268 | 1.0976 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\9_32.trk |  | 1437.63 | 60.99 | 0.79 | 29.02 | 25.08 | 95 | 0.77 | 1.25
CGG10-C2 | 843 | 1.1083 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\10_27.trk |  | 941.21 | 44.81 | 0.93 | 27.38 | 23.49 | 99 | 0.78 | 1.24
CGG12-C1 | 2182 | 0.9948 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\11_23.trk |  | 2400.55 | 75.06 | 0.99 | 31.21 | 27.45 | 98 | 0.78 | 1.25
CGG12-C2 | 1285 | 1.1499 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\12_21.trk |  | 1467.16 | 61.31 | 0.75 | 29.57 | 24.9 | 94 | 0.77 | 1.25
CGG13-C1 | 1623 | 1.0539 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\13_20.trk |  | 1813.68 | 60.05 | 0.97 | 32.31 | 27.81 | 98 | 0.78 | 1.25
CGG13-C2 | 1116 | 1.3006 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\14_21.trk |  | 1260.91 | 60.36 | 1.07 | 29.9 | 25.41 | 97 | 0.78 | 1.25
CGG15-C1 | 1171 | 0.83905 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\15_20.trk |  | 1360.74 | 60.67 | 0.69 | 29.02 | 24.74 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG15-C2 | 1140 | 1.0484 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\16_19.trk |  | 1289.52 | 60.67 | 0.75 | 30.67 | 26.34 | 96 | 0.78 | 1.25
CGG17-C1 | 2204 | 1.2356 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\17_18.trk |  | 2504.52 | 91.48 | 0.94 | 31.76 | 27.36 | 95 | 0.77 | 1.25
CGG17-C2 | 1516 | 1.2874 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\18_17.trk |  | 1663.5 | 77.05 | 0.79 | 31.76 | 26.91 | 93 | 0.77 | 1.25
CGG20-C1 | 48 | 1.0025 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\19_18.trk |  | 53.5 | 14.86 | 0.81 | 31.21 | 28.38 | 100 | 0.78 | 1.24
CGG20-C2 | 1101 | 0.90267 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\20_17.trk |  | 1258.75 | 44.58 | 0.9 | 30.12 | 25.47 | 100 | 0.78 | 1.24
CGG22-C1 | 1409 | 0.89605 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\21_14.trk |  | 1595.71 | 59.74 | 0.88 | 31.21 | 26.69 | 99 | 0.78 | 1.24
CGG22-C2 | 1250 | 1.4415 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\22_13.trk |  | 1382.26 | 61.64 | 1.06 | 31.76 | 26.82 | 93 | 0.77 | 1.25
CGG24-C1 | 480 | 0.95603 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\23_12.trk |  | 555.42 | 29.87 | 0.83 | 29.57 | 24.76 | 99 | 0.78 | 1.24
CGG24-C2 | 510 | 1.2207 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\24_12.trk |  | 540.83 | 30.18 | 0.96 | 29.57 | 26.1 | 97 | 0.78 | 1.25
[16 empty] | 0.7 | 1.25
F1C1 | 59 | 1.9192 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\25_11.trk |  | 51.56 | 15.01 | 0.87 | 30.78 | 28.57 | 98 | 0.78 | 1.25
F1C2 | 10 | 0.93939 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\26_11.trk |  | 10.4 | 14.86 | 0.94 | 37.67 | 30.04 | 100 | 0.78 | 1.24
F2C1 | 10 | 1.228 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\27_10.trk |  | 10.4 | 14.86 | 0.96 | 22.01 | 21.75 | 100 | 0.78 | 1.24
F2C2 | 15 | 1.1111 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\28_9.trk |  | 12.01 | 14.94 | 0.93 | 25.19 | 24.85 | 99 | 0.78 | 1.24
F3C1 | 52 | 1.176 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\29_9.trk |  | 57.96 | 14.86 | 0.8 | 33.18 | 28.81 | 100 | 0.78 | 1.24
F3C2 | 7 | 0.9596 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\30_7.trk |  | 8.92 | 14.86 | 0.95 | 23 | 21.81 | 100 | 0.78 | 1.24
39.9733
10.4433
G2-02 | 1825 | 1.2213 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_76.trk |  | 1970.32 | 94.37 | 1.07 | 26.83 | 24.73 | 62 | 0.72 | 1.31
G2-04 | 1660 | 1.3769 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_57.trk |  | 1842.33 | 74.89 | 1.02 | 27.38 | 25.15 | 63 | 0.73 | 1.31
G2-06 | 2020 | 1.1226 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_48.trk |  | 2243.81 | 95.14 | 0.86 | 27.38 | 25.5 | 61 | 0.72 | 1.32
G2-07 | 1788 | 0.90233 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_45.trk |  | 1917.81 | 74.89 | 0.87 | 27.38 | 26.01 | 63 | 0.73 | 1.31
G2-09 | 1512 | 1.2938 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_40.trk |  | 1685.9 | 76.11 | 0.9 | 26.28 | 24.2 | 61 | 0.72 | 1.32
G2-11 | 1553 | 0.80155 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_36.trk |  | 1698.43 | 74.89 | 0.62 | 26.28 | 24.07 | 63 | 0.73 | 1.31
G2-14 | 1707 | 1.1278 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\7_31.trk |  | 1911.07 | 74.31 | 1.08 | 24.64 | 23.13 | 64 | 0.73 | 1.31
G2-16 | 1755 | 1.1607 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\8_34.trk |  | 1961.69 | 95.93 | 0.85 | 26.28 | 24.83 | 60 | 0.72 | 1.32
G2-18 | 2092 | 1.0154 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\10_25.trk |  | 2302.28 | 95.14 | 0.7 | 26.39 | 24.96 | 61 | 0.72 | 1.32
G2-19 | 1976 | 0.72742 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\9_30.trk |  | 2135.71 | 75.5 | 0.67 | 26.83 | 24.59 | 62 | 0.72 | 1.31
G2-21 | 2150 | 0.69546 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\11_21.trk |  | 2329.86 | 94.37 | 0.58 | 26.28 | 24.28 | 62 | 0.72 | 1.31
G2-23 | 2526 | 1.2157 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\12_20.trk
G2-FONDO | 6 | 0.9697 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_50.trk |  | 4.64 | 18.58 | 0.98 | 24.97 | 21.9 | 64 | 0.73 | 1.31
G2-FONDO | 12 | 0.92929 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_44.trk |  | 16.25 | 18.58 | 0.9 | 30.56 | 27.3 | 64 | 0.73 | 1.31
G2-FONDO | 24 | 3.5 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_40.trk |  | 9.59 | 18.87 | 0.95 | 27.49 | 28.48 | 62 | 0.72 | 1.31
10.16

## Datos
C1: Rn + Tn C2: Rn | CF C1 - Rn | CF C1 - Tn | CF C2 - Rn | CF C2 - Tn
| Calibration Factor C1 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C1 Thoron Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3
value | 0.0172 | 0.01 | 0.017 | 0.00052
uncer. | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.00019
uncer. Rel. | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.37
Fondo | Promedio Fondo C1 | Promedio Fondo C2
| Tr/cm2 | Tr/cm2
value | 12.03 | 3.72
uncer. | 1.7 | 3.15
Tiempo |  | Tiempo de exposición
Fecha inicial | 2022-06-23 | días
Fecha Final | 2022-07-07 | 14

## Cálculos
Pozo | Radon and Thoron Measurement | G2 Track density |  | G2 Radon concentration |  | Chamber 1: Rn+Tn Track density |  | Chamber 2: Rn Track density |  | CGG Radon concentration |  | Tn Track density |  | CGG Thoron concentration |  | Radon concentration
| Monitor | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3
1 | CGG01 |  |  |  |  | 1119.24 | 60.67 | 911.19 | 44.81 | 3812.9 | 494.6 | 196 | 75.4 | 1400 | 556.5 | 3812.9 | 494.6
2 | G2-02 | 1970.32 | 94.37 | 5263.6 | 287.7 | [10 empty] | 5263.6 | 287.7
3 | CGG03 |  |  |  |  | 1726.67 | 60.36 | 1199.74 | 60.67 | 5025.3 | 654.6 | 514.9 | 85.6 | 3677.9 | 713.5 | 5025.3 | 654.6
4 | G2-04 | 1842.33 | 74.89 | 4919.9 | 238.2 | 1842.33 | 74.89 | [8 empty] | 4919.9 | 238.2
5 | CGG05 |  |  |  |  | 1369.36 | 45.04 | 1587.31 | 61.31 | 6653.7 | 838.9 |  |  |  |  | 6653.7 | 838.9
6 | G2-06 | 2243.81 | 95.14 | 5998 | 299.3 | 2243.81 | 95.14 | [8 empty] | 5998 | 299.3
7 | G2-07 | 1917.81 | 74.89 | 5122.6 | 241.2 | 1917.81 | 74.89 | [8 empty] | 5122.6 | 241.2
8 | CGG08 |  |  |  |  | 1342.16 | 60.67 | 54.04 | 14.94 | 211.4 | 66.4 | 1276.1 | 62.5 | 9115 | 1015 | 1342.16 | 60.67
9 | G2-09 | 1685.9 | 76.11 | 4499.8 | 235.1 | 1685.9 | 76.11 | [8 empty] | 4499.8 | 235.1
10 | CGG10 |  |  |  |  | 1437.63 | 60.99 | 941.21 | 44.81 | 3939 | 508.6 | 484.4 | 75.7 | 3460 | 641.9 | 1437.63 | 60.99
11 | G2-11 | 1698.43 | 74.89 | 4533.5 | 232.8 | 1698.43 | 74.89 | [8 empty] | 4533.5 | 232.8
12 | CGG12 |  |  |  |  | 2400.55 | 75.06 | 1467.16 | 61.31 | 6148.9 | 781.4 | 921.4 | 96.9 | 6581.4 | 955.1 | 2400.55 | 75.06
13 | CGG13 |  |  |  |  | 1813.68 | 60.05 | 1260.91 | 60.36 | 5282.3 | 682.6 | 540.7 | 85.1 | 3862.1 | 720.2 | 5282.3 | 682.6
14 | G2-14 | 1911.07 | 74.31 | 5104.5 | 239.7 | 1911.07 | 74.31 | [8 empty] | 5104.5 | 239.7
15 | CGG15 |  |  |  |  | 1360.74 | 60.67 | 1289.52 | 60.67 | 5402.5 | 696.5 | 59.2 | 85.8 | 422.9 | 614.4 | 5402.5 | 696.5
16 | G2-16 | 1961.69 | 95.93 | 5240.4 | 291 | 1961.69 | 95.93 | [8 empty] | 5240.4 | 291
17 | CGG17 |  |  |  |  | 2504.52 | 91.48 | 1663.5 | 77.05 | 6973.9 | 897.2 | 829 | 119.6 | 5921.4 | 1039.4 | 6973.9 | 897.2
18 | G2-18 | 2302.28 | 95.14 | 6155 | 301.5 | 2302.28 | 95.14 | [8 empty] | 6155 | 301.5
19 | G2-19 | 2135.71 | 75.5 | 5707.7 | 251.5 | 2135.71 | 75.5 | [8 empty] | 5707.7 | 251.5
20 | CGG20 |  |  |  |  | 53.5 | 14.86 | 1258.75 | 44.58 | 5273.2 | 659.8 |  |  |  |  | 5273.2 | 659.8
21 | G2-21 | 2329.86 | 94.37 | 6229.1 | 300.9 | 2329.86 | 94.37 | [8 empty] | 6229.1 | 300.9
22 | CGG22 |  |  |  |  | 1595.71 | 59.74 | 1382.26 | 61.64 | 5792.2 | 741.6 | 201.4 | 85.8 | 1438.6 | 629.5 | 5792.2 | 741.6
23 | G2-23 | 0 | 0 | -27.3 | #DIV/0! | 0 | 0 | [8 empty] | -27.3 | #DIV/0!
24 | CGG24 |  |  |  |  | 555.42 | 29.87 | 540.83 | 30.18 | 2256.8 | 298.7 | 2.6 | 42.5 | 18.6 | 304 | 2256.8 | 298.7

## Chi2
k | Probability Content, p, between χ2 and +∞
| 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.46 | 1.32 | 2.71 | 3.84 | 5.02 | 6.64 | 7.88 | 9.55 | 10.83
2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.29 | 0.69 | 1.39 | 2.3 | 3 | 3.69 | 4.61 | 5.3 | 6.21 | 6.91
3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.4 | 0.79 | 1.37 | 2.08 | 2.61 | 3.12 | 3.78 | 4.28 | 4.93 | 5.42
4 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.48 | 0.84 | 1.35 | 1.94 | 2.37 | 2.79 | 3.32 | 3.72 | 4.23 | 4.62
5 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.54 | 0.87 | 1.33 | 1.85 | 2.21 | 2.57 | 3.02 | 3.35 | 3.78 | 4.1
6 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.58 | 0.89 | 1.31 | 1.77 | 2.1 | 2.41 | 2.8 | 3.09 | 3.47 | 3.74
7 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.4 | 0.61 | 0.91 | 1.29 | 1.72 | 2.01 | 2.29 | 2.64 | 2.9 | 3.23 | 3.47
8 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.63 | 0.92 | 1.28 | 1.67 | 1.94 | 2.19 | 2.51 | 2.74 | 3.04 | 3.27
9 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.46 | 0.66 | 0.93 | 1.27 | 1.63 | 1.88 | 2.11 | 2.41 | 2.62 | 2.9 | 3.1
10 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.67 | 0.93 | 1.25 | 1.6 | 1.83 | 2.05 | 2.32 | 2.52 | 2.77 | 2.96
11 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.99 | 2.25 | 2.43 | 2.67 | 2.84
12 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.7 | 0.95 | 1.24 | 1.55 | 1.75 | 1.94 | 2.18 | 2.36 | 2.58 | 2.74
13 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.54 | 0.72 | 0.95 | 1.23 | 1.52 | 1.72 | 1.9 | 2.13 | 2.29 | 2.5 | 2.66
14 | 0.29 | 0.33 | 0.4 | 0.47 | 0.56 | 0.73 | 0.95 | 1.22 | 1.5 | 1.69 | 1.87 | 2.08 | 2.24 | 2.44 | 2.58
15 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.96 | 1.22 | 1.49 | 1.67 | 1.83 | 2.04 | 2.19 | 2.38 | 2.51
16 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.5 | 0.58 | 0.74 | 0.96 | 1.21 | 1.47 | 1.64 | 1.8 | 2 | 2.14 | 2.32 | 2.45
17 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.75 | 0.96 | 1.21 | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.97 | 2.1 | 2.27 | 2.4
18 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.6 | 0.76 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 1.75 | 1.93 | 2.06 | 2.23 | 2.35
19 | 0.36 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.77 | 0.97 | 1.2 | 1.43 | 1.59 | 1.73 | 1.9 | 2.03 | 2.19 | 2.31
20 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.77 | 0.97 | 1.19 | 1.42 | 1.57 | 1.71 | 1.88 | 2 | 2.15 | 2.27
21 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.78 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.69 | 1.85 | 1.97 | 2.12 | 2.23
22 | 0.39 | 0.43 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 0.97 | 1.18 | 1.4 | 1.54 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | 2.09 | 2.19
23 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.53 | 1.66 | 1.81 | 1.92 | 2.06 | 2.16
24 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.38 | 1.52 | 1.64 | 1.79 | 1.9 | 2.03 | 2.13
25 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.38 | 1.51 | 1.63 | 1.77 | 1.88 | 2.01 | 2.1
26 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | 1.5 | 1.61 | 1.76 | 1.86 | 1.99 | 2.08
27 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.67 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.36 | 1.49 | 1.6 | 1.74 | 1.84 | 1.96 | 2.05
28 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.35 | 1.48 | 1.59 | 1.72 | 1.82 | 1.94 | 2.03
29 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.16 | 1.35 | 1.47 | 1.58 | 1.71 | 1.8 | 1.92 | 2.01
30 | 0.46 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.46 | 1.57 | 1.7 | 1.79 | 1.91 | 1.99
31 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.89 | 1.97
32 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.33 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | 1.95
33 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.15 | 1.33 | 1.44 | 1.54 | 1.66 | 1.75 | 1.86 | 1.94
34 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.43 | 1.53 | 1.65 | 1.73 | 1.84 | 1.92
35 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | 1.9
36 | 0.5 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.42 | 1.51 | 1.63 | 1.71 | 1.81 | 1.89
37 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.41 | 1.5 | 1.62 | 1.7 | 1.8 | 1.87
38 | 0.51 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.61 | 1.69 | 1.79 | 1.86
39 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.49 | 1.6 | 1.68 | 1.78 | 1.85
40 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.39 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 1.84
41 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.48 | 1.58 | 1.66 | 1.75 | 1.82
42 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.58 | 1.65 | 1.74 | 1.81
43 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.8
44 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.63 | 1.72 | 1.79
45 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.78
46 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.62 | 1.71 | 1.77
47 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.61 | 1.7 | 1.76
48 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.6 | 1.69 | 1.75
49 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.53 | 1.6 | 1.68 | 1.74
50 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 1.59 | 1.67 | 1.73
51 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.67 | 1.72
52 | 0.57 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.72
53 | 0.57 | 0.6 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.57 | 1.65 | 1.71
54 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.7
55 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.69
56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.69
57 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.62 | 1.68
58 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.4 | 1.48 | 1.54 | 1.62 | 1.67
59 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 1.54 | 1.61 | 1.67
60 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.53 | 1.61 | 1.66
61 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.53 | 1.6 | 1.65
62 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.6 | 1.65
63 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.59 | 1.64
64 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.51 | 1.58 | 1.64
65 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.63
66 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63
67 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.62
68 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.5 | 1.57 | 1.61
69 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.49 | 1.56 | 1.61
70 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.56 | 1.6
71 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.6
72 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.59
73 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.59
74 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.59
75 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.58
76 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.53 | 1.58
77 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.57
78 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.57
79 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.56
80 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.52 | 1.56
81 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.56
82 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.55
83 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.44 | 1.51 | 1.55
84 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.55
85 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
86 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
87 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.49 | 1.53
88 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
89 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
90 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.52
91 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.52
92 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.52
93 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
94 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
95 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
96 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
97 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
98 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
99 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.5
100 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.49