## Lectura
| Datos del Politrack | [8 empty] | Valores procesados con Hoja de calculo
Código Detector | Tr/cm2 | CHI2 | Etching parameter | Tr/cm2 normalized by E.P. | Exposure kBqh/m3 | Exposure uncert. (2σ) kBqh/m3 | Reading date and hour | .trk file downlod path | Código Detector | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | CHI2 | EP | D d/n | Campos | Limit inf | Limit sup
CGG01-C1 | 1248 | 1.426 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\1_59.trk | CGG01-C1 | 1414.33 | 78.76 | 0.82 | 28.48 | 24.39 | 89 | 0.7 | 1.25
CGG01-C2 | 762 | 1.212 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\2_40.trk | CGG01-C2 | 870.9 | 46.23 | 0.81 | 27.38 | 23.45 | 93 | 0.7 | 1.25
CGG03-C1 | 1376 | 1.147 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\3_31.trk | CGG03-C1 | 1554.11 | 61.31 | 0.9 | 26.83 | 23.37 | 94 | 0.7 | 1.24
CGG03-C2 | 792 | 1.156 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\4_29.trk | CGG03-C2 | 921.7 | 44.81 | 1.05 | 25.19 | 21.79 | 99 | 0.7 | 1.25
CGG05-C1 | 1061 | 1.061 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\5_24.trk | CGG05-C1 | 1237.43 | 60.05 | 0.98 | 26.28 | 22.91 | 98 | 0.69 | 1.25
CGG05-C2 | 1100 | 1.466 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\6_21.trk | CGG05-C2 | 1220.52 | 61.31 | 0.89 | 28.48 | 24.32 | 94 | 0.69 | 1.25
CGG08-C1 | 1445 | 7.638 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\7_18.trk | CGG08-C1 | 1429.21 | 61.31 | 0.81 | 27.93 | 24.32 | 94 | 0.69 | 1.25
CGG08-C2 | 871 | 1.555 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\8_21.trk | CGG08-C2 | 1009.96 | 45.04 | 1.09 | 25.74 | 22.27 | 98 | 0.7 | 1.25
CGG10-C1 | 54 | 0.983 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\9_17.trk | CGG10-C1 | 62.42 | 14.86 | 0.73 | 27.27 | 27.65 | 100 | 0.7 | 1.25
CGG10-C2 | 918 | 0.953 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\10_12.trk | CGG10-C2 | 1083.82 | 44.81 | 0.85 | 25.19 | 21.74 | 99 | 0.7 | 1.25
CGG12-C1 | 633 | 1.198 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\11_10.trk | CGG12-C1 | 708.65 | 45.74 | 0.8 | 25.19 | 21.41 | 95 | 0.7 | 1.25
CGG12-C2 | 1477 | 1.284 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\12_9.trk | CGG12-C2 | 1717.3 | 78.33 | 0.94 | 26.83 | 23.51 | 90 | 0.7 | 1.25
CGG13-C1 | 1049 | 0.927 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\14_10.trk | CGG13-C1 | 1232.43 | 44.81 | 0.92 | 26.28 | 22.69 | 99 | 0.7 | 1.25
CGG13-C2 | 962 | 1.204 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\13_9.trk | CGG13-C2 | 1090.85 | 60.36 | 1.04 | 26.28 | 22.86 | 97 | 0.7 | 1.25
CGG15-C1 | 1137 | 1.102 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\15_9.trk | CGG15-C1 | 1271.81 | 60.99 | 0.89 | 26.83 | 23.08 | 95 | 0.7 | 1.25
CGG15-C2 | 1125 | 1.258 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\16_9.trk | CGG15-C2 | 1264.79 | 61.31 | 0.89 | 28.48 | 24.93 | 94 | 0.7 | 1.25
CGG17-C1 | 1957 | 1.715 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\17_8.trk | CGG17-C1 | 2192.44 | 92.46 | 1.23 | 29.57 | 25.09 | 93 | 0.7 | 1.25
CGG17-C2 | 1306 | 1.704 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\18_7.trk | CGG17-C2 | 1515.52 | 77.89 | 0.99 | 26.83 | 22.86 | 91 | 0.7 | 1.25
CGG20-C1 | 1502 | 1.365 | [5 empty] | C:\politrackLR\output\19_8.trk | CGG20-C1 | 1687.47 | 77.05 | 0.9 | 26.83 | 23.67 | 93 | 0.7 | 1.25
CGG20-C2
CGG22-C1 | 1170 | 1.07 | C:\politrackLR\output\20_7.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\20_7.trk | CGG22-C1 | 1401.86 | 60.36 | 0.8 | 24.64 | 22.44 | 97 | 0.7 | 1.25
CGG22-C2 | 704 | 1.077 | C:\politrackLR\output\21_5.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\21_5.trk | CGG22-C2 | 821.36 | 46.23 | 0.67 | 23 | 19.31 | 93 | 0.7 | 1.25
CGG24-C1 | 392 | 1.106 | C:\politrackLR\output\22_5.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\22_5.trk | CGG24-C1 | 459.49 | 30.02 | 0.91 | 23.55 | 20.96 | 98 | 0.7 | 1.25
CGG24-C2 | 441 | 1.404 | C:\politrackLR\output\23_5.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\23_5.trk | CGG24-C2 | 441.15 | 30.49 | 1.2 | 24.64 | 21.7 | 95 | 0.7 | 1.25
[16 empty] | 0.7 | 1.25
F1C1 | 46 | 2.196 | C:\politrackLR\output\24_5.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\24_5.trk | F1C1 | 36.77 | 15.09 | 0.82 | 29.13 | 34.75 | 97 | 0.7 | 1.25
F1C2 | 27 | 0.941 | C:\politrackLR\output\25_4.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\25_4.trk | F1C2 | 34.18 | 14.86 | 0.82 | 26.07 | 24.43 | 100 | 0.7 | 1.25
F2C1 | 48 | 2.139 | C:\politrackLR\output\26_4.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\26_4.trk | F2C1 | 19.71 | 15.01 | 0.9 | 31.54 | 28.14 | 98 | 0.7 | 1.25
F2C2 | 28 | 0.925 | C:\politrackLR\output\27_4.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\27_4.trk | F2C2 | 34.18 | 14.86 | 0.8 | 25.85 | 34.12 | 100 | 0.7 | 1.25
F3C1 | 45 | 0.976 | C:\politrackLR\output\28_3.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\28_3.trk | F3C1 | 49.04 | 14.86 | 0.78 | 29.02 | 25.42 | 100 | 0.7 | 1.25
F3C2 | 71 | 1.241 | C:\politrackLR\output\29_3.trk |  |  |  |  | C:\politrackLR\output\29_3.trk | F3C2 | 79.56 | 14.94 | 0.8 | 28.26 | 25.52 | 99 | 0.7 | 1.25
G2-02 | 1968 | 0.934 | 32.6 | 2046 | 3237.3 | 389.1 | 21/09/2023 16:06:34 | C:\politrackLR\output\1_83.trk | G2-02 | 2109.1 | 59.74 | 0.9 | 32.86 | 29.83 | 99 | 0.7 | 1.24
G2-04 | 2079 | 0.83 | 31.4 | 2214 | 3504.5 | 418.3 | 21/09/2023 16:08:02 | C:\politrackLR\output\2_63.trk | G2-04 | 2201.89 | 60.05 | 0.72 | 31.21 | 28.53 | 98 | 0.7 | 1.24
G2-06 | 2520 | 1.282 | 30.3 | 2745 | 4344.1 | 508.6 | 21/09/2023 16:09:34 | C:\politrackLR\output\3_52.trk | G2-06 | 2604.74 | 155.48 | 0.79 | 30.67 | 28.67 | 74 | 0.7 | 1.24
G2-07 | 2449 | 0.97 | 36.3 | 2383 | 3770.8 | 445.3 | 21/09/2023 16:11:04 | C:\politrackLR\output\4_49.trk | G2-07 | 2603.82 | 91.01 | 0.84 | 36.14 | 32.62 | 96 | 0.7 | 1.24
G2-09 | 2158 | 1.271 | 36.6 | 2088 | 3303.6 | 395 | 21/09/2023 16:12:37 | C:\politrackLR\output\5_43.trk | G2-09 | 2268.3 | 91.48 | 0.99 | 36.14 | 33.01 | 95 | 0.7 | 1.24
G2-11 | 2397 | 1.59 | 36.3 | 2331 | 3688.2 | 436.4 | 21/09/2023 16:14:10 | C:\politrackLR\output\6_39.trk | G2-11 | 2462.24 | 110.9 | 0.92 | 36.14 | 32.55 | 88 | 0.7 | 1.24
G2-14 | 2109 | 0.949 | 34.4 | 2124 | 3360.5 | 401.7 | 21/09/2023 16:15:43 | C:\politrackLR\output\7_34.trk | G2-14 | 2283.78 | 75.06 | 0.9 | 33.4 | 30.85 | 98 | 0.7 | 1.24
G2-16 | 2152 | 0.86 | 33.2 | 2214 | 3503 | 417.4 | 21/09/2023 16:17:15 | C:\politrackLR\output\8_37.trk | G2-16 | 2241.57 | 75.84 | 0.75 | 32.86 | 30.56 | 96 | 0.7 | 1.24
G2-18 | 2737 | 1.155 | 31.4 | 2919 | 4620.1 | 537.6 | 21/09/2023 16:18:53 | C:\politrackLR\output\9_33.trk | G2-18 | 2943.49 | 107.87 | 0.79 | 31.21 | 29.5 | 93 | 0.7 | 1.24
G2-19 | 2115 | 1.004 | 31.4 | 2254 | 3566.6 | 425 | 21/09/2023 16:20:27 | C:\politrackLR\output\10_28.trk | G2-19 | 2264.8 | 75.84 | 0.81 | 30.67 | 28.89 | 96 | 0.7 | 1.24
G2-21 | 2402 | 1.115 | 31.9 | 2535 | 4011.5 | 472.3 | 21/09/2023 16:22:02 | C:\politrackLR\output\11_24.trk | G2-21 | 2580.04 | 90.54 | 0.96 | 31.21 | 29.19 | 97 | 0.7 | 1.24
G2-23 | 4369 | 2.505 | 37.6 | 4166 | 6593.1 | 748.6 | 21/09/2023 16:23:52 | C:\politrackLR\output\12_22.trk | G2-23 | 4191.23 | 194.58 | 1.07 | 34.5 | 31.98 | 84 | 0.7 | 1.24
G2-FONDO | 86 | 5.614 | 38.8 | 71 | 111.6 | 39 | 21/09/2023 16:41:49 | C:\politrackLR\output\1_84.trk | G2-FONDO | 65.21 | 15.01 | 0.84 | 39.97 | 33.67 | 98 | 0.7 | 1.24
G2-FONDO | 83 | 1.022 | 32.3 | 77 | 122.2 | 42.3 | 2023-09-21 16:43 | C:\politrackLR\output\2_64.trk | G2-FONDO | 90.65 | 14.86 | 0.74 | 31.76 | 27.45 | 100 | 0.7 | 1.24
G2-FONDO | 71 | 1.283 | 35.9 | 60 | 94.8 | 37.2 | 21/09/2023 16:44:52 | C:\politrackLR\output\3_53.trk | G2-FONDO | 69.05 | 14.94 | 0.79 | 35.59 | 33.76 | 99 | 0.7 | 1.24
74.97

## Datos
C1: Rn + Tn C2: Rn | CF C1 - Rn | CF C1 - Tn | CF C2 - Rn | CF C2 - Tn
| Calibration Factor C1 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C1 Thoron Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3
value | 0.0172 | 0.01 | 0.017 | 0.00052
uncer. | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.00019
uncer. Rel. | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.37
Fondo | Promedio Fondo C1 | Promedio Fondo C2
| Tr/cm2 | Tr/cm2
value | 12.03 | 3.72
uncer. | 1.7 | 3.15
Tiempo |  | Tiempo de exposición
Fecha inicial | 2022-06-23 | días
Fecha Final | 2022-07-07 | 14

## Cálculos
Pozo | Radon and Thoron Measurement | G2 Track density |  | G2 Radon concentration |  | Chamber 1: Rn+Tn Track density |  | Chamber 2: Rn Track density |  | CGG Radon concentration |  | Tn Track density |  | CGG Thoron concentration |  | Radon concentration
| Monitor | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3
1 | CGG01 |  |  |  |  | 1414.33 | 78.76 | 870.9 | 46.23 | 3643.6 | 478.3 | 531.4 | 91.3 | 3795.7 | 754.6 | 3643.6 | 478.3
2 | G2-02 | 2109.1 | 59.74 | 5462.2 | 211.2 | [10 empty] | 5462.2 | 211.2
3 | CGG03 |  |  |  |  | 1554.11 | 61.31 | 921.7 | 44.81 | 3857.1 | 499.5 | 620.4 | 75.9 | 4431.4 | 700.2 | 3857.1 | 499.5
4 | G2-04 | 2201.89 | 60.05 | 5711.4 | 216.5 | 2201.89 | 60.05 | [8 empty] | 5711.4 | 216.5
5 | CGG05 |  |  |  |  | 1237.43 | 60.05 | 1220.52 | 61.31 | 5112.6 | 665.3 | 4.9 | 85.8 | 35 | 612.9 | 5112.6 | 665.3
6 | G2-06 | 2604.74 | 155.48 | 6793.2 | 443.2 | 2604.74 | 155.48 | [8 empty] | 6793.2 | 443.2
7 | G2-07 | 2603.82 | 91.01 | 6790.7 | 297.1 | 2603.82 | 91.01 | [8 empty] | 6790.7 | 297.1
8 | CGG08 |  |  |  |  | 1429.21 | 61.31 | 1009.96 | 45.04 | 4227.9 | 541.3 | 407.2 | 76.1 | 2908.6 | 616.5 | 1429.21 | 61.31
9 | G2-09 | 2268.3 | 91.48 | 5889.7 | 283.6 | 2268.3 | 91.48 | [8 empty] | 5889.7 | 283.6
10 | CGG10 |  |  |  |  | 62.42 | 14.86 | 1083.82 | 44.81 | 4538.2 | 576.1 |  |  |  |  | 62.42 | 14.86
11 | G2-11 | 2462.24 | 110.9 | 6410.5 | 334.4 | 2462.24 | 110.9 | [8 empty] | 6410.5 | 334.4
12 | CGG12 |  |  |  |  | 708.65 | 45.74 | 1717.3 | 78.33 | 7199.9 | 924.5 |  |  |  |  | 708.65 | 45.74
13 | CGG13 |  |  |  |  | 1232.43 | 44.81 | 1090.85 | 60.36 | 4567.8 | 603.8 | 129.6 | 75.2 | 925.7 | 545.1 | 4567.8 | 603.8
14 | G2-14 | 2283.78 | 75.06 | 5931.3 | 249.7 | 2283.78 | 75.06 | [8 empty] | 5931.3 | 249.7
15 | CGG15 |  |  |  |  | 1271.81 | 60.99 | 1264.79 | 61.31 | 5298.6 | 685.9 |  |  |  |  | 5298.6 | 685.9
16 | G2-16 | 2241.57 | 75.84 | 5817.9 | 249.4 | 2241.57 | 75.84 | [8 empty] | 5817.9 | 249.4
17 | CGG17 |  |  |  |  | 2192.44 | 92.46 | 1515.52 | 77.89 | 6352.1 | 829.4 | 664.9 | 120.9 | 4749.3 | 985.6 | 6352.1 | 829.4
18 | G2-18 | 2943.49 | 107.87 | 7702.8 | 347.5 | 2943.49 | 107.87 | [8 empty] | 7702.8 | 347.5
19 | G2-19 | 2264.8 | 75.84 | 5880.3 | 250.4 | 2264.8 | 75.84 | [8 empty] | 5880.3 | 250.4
20 | CGG20 |  |  |  |  | 1687.47 | 77.05 | 0 | 0 |  |  | 1675.4 | 77.1
21 | G2-21 | 2580.04 | 90.54 | 6726.8 | 295.1 | 2580.04 | 90.54 | [8 empty] | 6726.8 | 295.1
22 | CGG22 |  |  |  |  | 1401.86 | 60.36 | 821.36 | 46.23 | 3435.5 | 455.5 | 568.5 | 76 | 4060.7 | 677.9 | 3435.5 | 455.5
23 | G2-23 | 4191.23 | 194.58 | 11053.3 | 589.9 | 4191.23 | 194.58 | [8 empty] | 11053.3 | 589.9
24 | CGG24 |  |  |  |  | 459.49 | 30.02 | 441.15 | 30.49 | 1837.9 | 254.7 | 6.3 | 42.8 | 45 | 305.7 | 1837.9 | 254.7

## Chi2
k | Probability Content, p, between χ2 and +∞
| 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.46 | 1.32 | 2.71 | 3.84 | 5.02 | 6.64 | 7.88 | 9.55 | 10.83
2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.29 | 0.69 | 1.39 | 2.3 | 3 | 3.69 | 4.61 | 5.3 | 6.21 | 6.91
3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.4 | 0.79 | 1.37 | 2.08 | 2.61 | 3.12 | 3.78 | 4.28 | 4.93 | 5.42
4 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.48 | 0.84 | 1.35 | 1.94 | 2.37 | 2.79 | 3.32 | 3.72 | 4.23 | 4.62
5 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.54 | 0.87 | 1.33 | 1.85 | 2.21 | 2.57 | 3.02 | 3.35 | 3.78 | 4.1
6 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.58 | 0.89 | 1.31 | 1.77 | 2.1 | 2.41 | 2.8 | 3.09 | 3.47 | 3.74
7 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.4 | 0.61 | 0.91 | 1.29 | 1.72 | 2.01 | 2.29 | 2.64 | 2.9 | 3.23 | 3.47
8 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.63 | 0.92 | 1.28 | 1.67 | 1.94 | 2.19 | 2.51 | 2.74 | 3.04 | 3.27
9 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.46 | 0.66 | 0.93 | 1.27 | 1.63 | 1.88 | 2.11 | 2.41 | 2.62 | 2.9 | 3.1
10 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.67 | 0.93 | 1.25 | 1.6 | 1.83 | 2.05 | 2.32 | 2.52 | 2.77 | 2.96
11 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.99 | 2.25 | 2.43 | 2.67 | 2.84
12 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.7 | 0.95 | 1.24 | 1.55 | 1.75 | 1.94 | 2.18 | 2.36 | 2.58 | 2.74
13 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.54 | 0.72 | 0.95 | 1.23 | 1.52 | 1.72 | 1.9 | 2.13 | 2.29 | 2.5 | 2.66
14 | 0.29 | 0.33 | 0.4 | 0.47 | 0.56 | 0.73 | 0.95 | 1.22 | 1.5 | 1.69 | 1.87 | 2.08 | 2.24 | 2.44 | 2.58
15 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.96 | 1.22 | 1.49 | 1.67 | 1.83 | 2.04 | 2.19 | 2.38 | 2.51
16 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.5 | 0.58 | 0.74 | 0.96 | 1.21 | 1.47 | 1.64 | 1.8 | 2 | 2.14 | 2.32 | 2.45
17 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.75 | 0.96 | 1.21 | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.97 | 2.1 | 2.27 | 2.4
18 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.6 | 0.76 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 1.75 | 1.93 | 2.06 | 2.23 | 2.35
19 | 0.36 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.77 | 0.97 | 1.2 | 1.43 | 1.59 | 1.73 | 1.9 | 2.03 | 2.19 | 2.31
20 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.77 | 0.97 | 1.19 | 1.42 | 1.57 | 1.71 | 1.88 | 2 | 2.15 | 2.27
21 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.78 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.69 | 1.85 | 1.97 | 2.12 | 2.23
22 | 0.39 | 0.43 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 0.97 | 1.18 | 1.4 | 1.54 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | 2.09 | 2.19
23 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.53 | 1.66 | 1.81 | 1.92 | 2.06 | 2.16
24 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.38 | 1.52 | 1.64 | 1.79 | 1.9 | 2.03 | 2.13
25 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.38 | 1.51 | 1.63 | 1.77 | 1.88 | 2.01 | 2.1
26 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | 1.5 | 1.61 | 1.76 | 1.86 | 1.99 | 2.08
27 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.67 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.36 | 1.49 | 1.6 | 1.74 | 1.84 | 1.96 | 2.05
28 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.35 | 1.48 | 1.59 | 1.72 | 1.82 | 1.94 | 2.03
29 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.16 | 1.35 | 1.47 | 1.58 | 1.71 | 1.8 | 1.92 | 2.01
30 | 0.46 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.46 | 1.57 | 1.7 | 1.79 | 1.91 | 1.99
31 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.89 | 1.97
32 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.33 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | 1.95
33 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.15 | 1.33 | 1.44 | 1.54 | 1.66 | 1.75 | 1.86 | 1.94
34 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.43 | 1.53 | 1.65 | 1.73 | 1.84 | 1.92
35 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | 1.9
36 | 0.5 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.42 | 1.51 | 1.63 | 1.71 | 1.81 | 1.89
37 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.41 | 1.5 | 1.62 | 1.7 | 1.8 | 1.87
38 | 0.51 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.61 | 1.69 | 1.79 | 1.86
39 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.49 | 1.6 | 1.68 | 1.78 | 1.85
40 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.39 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 1.84
41 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.48 | 1.58 | 1.66 | 1.75 | 1.82
42 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.58 | 1.65 | 1.74 | 1.81
43 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.8
44 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.63 | 1.72 | 1.79
45 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.78
46 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.62 | 1.71 | 1.77
47 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.61 | 1.7 | 1.76
48 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.6 | 1.69 | 1.75
49 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.53 | 1.6 | 1.68 | 1.74
50 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 1.59 | 1.67 | 1.73
51 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.67 | 1.72
52 | 0.57 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.72
53 | 0.57 | 0.6 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.57 | 1.65 | 1.71
54 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.7
55 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.69
56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.69
57 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.62 | 1.68
58 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.4 | 1.48 | 1.54 | 1.62 | 1.67
59 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 1.54 | 1.61 | 1.67
60 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.53 | 1.61 | 1.66
61 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.53 | 1.6 | 1.65
62 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.6 | 1.65
63 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.59 | 1.64
64 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.51 | 1.58 | 1.64
65 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.63
66 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63
67 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.62
68 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.5 | 1.57 | 1.61
69 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.49 | 1.56 | 1.61
70 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.56 | 1.6
71 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.6
72 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.59
73 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.59
74 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.59
75 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.58
76 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.53 | 1.58
77 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.57
78 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.57
79 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.56
80 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.52 | 1.56
81 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.56
82 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.55
83 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.44 | 1.51 | 1.55
84 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.55
85 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
86 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
87 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.49 | 1.53
88 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
89 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
90 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.52
91 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.52
92 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.52
93 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
94 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
95 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
96 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
97 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
98 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
99 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.5
100 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.49