## Lectura
| Datos del Politrack | [8 empty] | Valores procesados con Hoja de calculo
Código Detector | Tr/cm2 | CHI2 | Etching parameter | Tr/cm2 normalized by E.P. | Exposure kBqh/m3 | Exposure uncert. (2σ) kBqh/m3 | Reading date and hour | .trk file downlod path | Código Detector | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | CHI2 | EP | D d/n | Campos | Limit inf | Limit sup
E-CGG-01-C1 | 77 | 1.1064 | 41.3876 | 69.0595 | 109.2886 | 32.627 | 26/07/2021 11:48:55 | C:\politrackLR\output\0_758.trk | E-CGG-01-C1 | 82.56 | 14.94 | 0.78 | 41.07 | 41.41 | 99 | 0.7 | 1.25
E-CGG-01-C2 | 77 | 0.95105 | 48.6488 | 61.8133 | 97.8213 | 29.2483 | 26/07/2021 11:50:24 | C:\politrackLR\output\1_518.trk | E-CGG-01-C2 | 87.68 | 14.86 | 0.68 | 47.2 | 41.78 | 100 | 0.7 | 1.25 | 31.21
E-CGG-02-C1 | 65 | 1.2084 | 55.8935 | 47.235 | 74.7508 | 24.129 | 26/07/2021 11:51:50 | C:\politrackLR\output\2_454.trk | E-CGG-02-C1 | 66.72 | 15.01 | 0.76 | 53.88 | 42.65 | 98 | 0.7 | 1.24
E-CGG-02-C2 | 58 | 0.92696 | 46.672 | 47.9298 | 75.8503 | 25.6395 | 26/07/2021 11:53:15 | C:\politrackLR\output\3_417.trk | E-CGG-02-C2 | 63.05 | 14.94 | 0.77 | 45.34 | 44.03 | 99 | 0.7 | 1.25 | 6.58
E-CGG-03-C1 | 82 | 1.2994 | 51.2718 | 63.4232 | 100.369 | 29.1382 | 26/07/2021 11:54:43 | C:\politrackLR\output\4_378.trk | E-CGG-03-C1 | 84.92 | 15.01 | 0.85 | 49.83 | 44.08 | 98 | 0.69 | 1.25
E-CGG-03-C2 | 51 | 1.0826 | 52.9036 | 38.5698 | 61.0379 | 21.8001 | 26/07/2021 11:56:11 | C:\politrackLR\output\5_353.trk | E-CGG-03-C2 | 46.54 | 14.94 | 0.78 | 48.19 | 45.31 | 99 | 0.69 | 1.25 | -9.93
E-CGG-04-C1 | 263 | 5.8307 | 40.0405 | 241.1223 | 381.5831 | 70.5705 | 26/07/2021 11:57:37 | C:\politrackLR\output\6_325.trk | E-CGG-04-C1 | 141.78 | 15.93 | 0.86 | 43.59 | 38.15 | 87 | 0.69 | 1.25
E-CGG-04-C2 | 33 | 1.0634 | 45.6863 | 27.6762 | 43.7984 | 19.1052 | 26/07/2021 11:59:06 | C:\politrackLR\output\7_304.trk | E-CGG-04-C2 | 30.02 | 14.94 | 0.81 | 46 | 45.64 | 99 | 0.7 | 1.25 | -26.45
E-CGG-05-C1 | 123 | 1.1453 | 46.4693 | 101.9515 | 161.3412 | 39.6198 | 26/07/2021 12:00:53 | C:\politrackLR\output\8_247.trk | E-CGG-05-C1 | 122.83 | 15.01 | 0.86 | 43.26 | 38.33 | 98 | 0.7 | 1.25
E-CGG-05-C2 | 42 | 1.0159 | 42.8716 | 36.7874 | 58.2172 | 22.6918 | 26/07/2021 12:02:18 | C:\politrackLR\output\9_202.trk | E-CGG-05-C2 | 50.53 | 14.86 | 0.85 | 38.77 | 30.76 | 100 | 0.7 | 1.25 | -5.94
E-CGG-06-C1 | 55 | 0.85476 | 44.5582 | 46.9262 | 74.262 | 25.7057 | 26/07/2021 12:04:54 | C:\politrackLR\output\0_759.trk | E-CGG-06-C1 | 65.39 | 14.86 | 0.71 | 43.04 | 44.54 | 100 | 0.7 | 1.25
E-CGG-06-C2 | 55 | 0.96396 | 41.4479 | 49.2803 | 77.9874 | 26.9822 | 26/07/2021 12:06:20 | C:\politrackLR\output\1_519.trk | E-CGG-06-C2 | 62.42 | 14.86 | 0.73 | 40.52 | 68.68 | 100 | 0.7 | 1.25 | 5.95
E-CGG-07F-C1 | 278 | 5.8516 | 42.3459 | 245.5329 | 388.5629 | 70.6465 | 26/07/2021 12:07:47 | C:\politrackLR\output\2_455.trk | E-CGG-07F-C1 | 166.52 | 32.62 | 1.21 | 40.96 | 60.65 | 83 | 0.7 | 1.25
E-CGG-07F-C2 | 52 | 0.88745 | 50.9268 | 40.4137 | 63.9558 | 22.734 | 26/07/2021 12:09:16 | C:\politrackLR\output\3_418.trk | E-CGG-07F-C2 | 56.47 | 14.86 | 0.73 | 51.04 | 42.12 | 100 | 0.7 | 1.25
F1-CGG-07-C1 | 349 | 3.8029 | 44.2132 | 299.3539 | 473.7362 | 80.3889 | 26/07/2021 12:10:45 | C:\politrackLR\output\4_379.trk | F1-CGG-07-C1 | 308.41 | 30.82 | 1.16 | 44.14 | 36.4 | 93 | 0.7 | 1.25
F1-CGG-07-C2 | 153 | 0.8327 | 49.9411 | 120.5721 | 190.8089 | 43.0228 | 26/07/2021 12:12:16 | C:\politrackLR\output\5_354.trk | F1-CGG-07-C2 | 154.68 | 15.01 | 0.86 | 47.09 | 42.75 | 98 | 0.7 | 1.25 | 101.18
F1-CGG-08-C1 | 171 | 1.1484 | 42.1378 | 151.5305 | 239.8014 | 51.6642 | 26/07/2021 12:14:03 | C:\politrackLR\output\6_326.trk | F1-CGG-08-C1 | 169.84 | 30.02 | 0.9 | 41.62 | 37.1 | 98 | 0.7 | 1.25
F1-CGG-08-C2 | 161 | 1.1351 | 47.0553 | 132.2922 | 209.3563 | 46.1849 | 26/07/2021 12:15:26 | C:\politrackLR\output\7_305.trk | F1-CGG-08-C2 | 168.33 | 30.02 | 0.94 | 48.74 | 43.69 | 98 | 0.7 | 1.25 | 114.83
F2-CGG-09-C1 | 62 | 0.82636 | 45.5822 | 52.0795 | 82.4173 | 27.126 | 26/07/2021 12:16:54 | C:\politrackLR\output\8_248.trk | F2-CGG-09-C1 | 66.88 | 14.86 | 0.7 | 45.01 | 40.7 | 100 | 0.7 | 1.25
F2-CGG-09-C2 | 55 | 1.0732 | 48.3093 | 44.37 | 70.2168 | 24.3199 | 26/07/2021 12:18:22 | C:\politrackLR\output\9_203.trk | F2-CGG-09-C2 | 59.45 | 14.86 | 0.79 | 48.3 | 41.69 | 100 | 0.7 | 1.25 | 5.95
F2-CGG-10-C1 | 68 | 0.89679 | 45.396 | 57.2807 | 90.6484 | 28.6196 | 26/07/2021 12:20:59 | C:\politrackLR\output\0_760.trk | F2-CGG-10-C1 | 78.06 | 14.94 | 0.62 | 42.6 | 37.42 | 99 | 0.7 | 1.25
F2-CGG-10-C2 | 51 | 1.0826 | 40.6319 | 46.3056 | 73.28 | 26.125 | 26/07/2021 12:22:25 | C:\politrackLR\output\1_520.trk | F2-CGG-10-C2 | 51.56 | 15.01 | 0.76 | 44.57 | 65.81 | 98 | 0.7 | 1.25 | -1.94
F3-CGG-11-C1 | 82 | 1.1157 | 51.0144 | 63.6512 | 100.7299 | 29.2413 | 26/07/2021 12:23:51 | C:\politrackLR\output\2_456.trk | F3-CGG-11-C1 | 82.56 | 14.94 | 0.8 | 48.85 | 45.2 | 99 | 0.7 | 1.25
F3-CGG-11-C2 | 62 | 1.115 | 54.4862 | 45.8999 | 72.638 | 23.9447 | 26/07/2021 12:25:20 | C:\politrackLR\output\3_419.trk | F3-CGG-11-C2 | 65.39 | 14.86 | 0.79 | 53.88 | 47.54 | 100 | 0.7 | 1.25 | 11.89
F3-CGG-12-C1 | 113 | 0.98671 | 49.2402 | 89.9443 | 142.3395 | 36.1561 | 26/07/2021 12:27:06 | C:\politrackLR\output\4_380.trk | F3-CGG-12-C1 | 114.09 | 14.94 | 0.74 | 48.74 | 47.45 | 99 | 0.7 | 1.25
F3-CGG-12-C2 | 79 | 1.0465 | 53.5662 | 59.2113 | 93.7036 | 27.6591 | 26/07/2021 12:28:27 | C:\politrackLR\output\5_355.trk | F3-CGG-12-C2 | 78.06 | 14.94 | 0.68 | 53.56 | 46.46 | 99 | 0.7 | 1.25 | 24.56
F4-CGG-13-C1 | 584 | 25.7756 | 43.118 | 509.5409 | 806.3632 | 119.3015 | 26/07/2021 12:29:49 | C:\politrackLR\output\6_327.trk | F4-CGG-13-C1 | 237.42 | 32.82 | 0.76 | 46.55 | 37.65 | 82 | 0.7 | 1.25
F4-CGG-13-C2 | 103 | 0.92798 | 51.6168 | 79.2849 | 125.4706 | 33.0752 | 26/07/2021 12:31:12 | C:\politrackLR\output\7_306.trk | F4-CGG-13-C2 | 109.97 | 14.86 | 0.79 | 49.83 | 41.89 | 100 | 0.7 | 1.25 | 56.47
F4-CGG-14-C1 | 461 | 8.7748 | 43.2276 | 401.5325 | 635.4369 | 99.6642 | 26/07/2021 12:32:37 | C:\politrackLR\output\8_249.trk | F4-CGG-14-C1 | 234.35 | 33.65 | 0.68 | 46.33 | 35.96 | 78 | 0.7 | 1.25
F4-CGG-14-C2 | 215 | 1.8025 | 44.1475 | 184.603 | 292.1396 | 58.0319 | 26/07/2021 12:34:05 | C:\politrackLR\output\9_204.trk | F4-CGG-14-C2 | 193.36 | 30.82 | 0.92 | 45.45 | 48.46 | 93 | 0.7 | 1.25 | 139.86
F5-CGG-15-C1 | 373 | 18.4916 | 48.0629 | 301.99 | 477.908 | 79.7327 | 26/07/2021 12:36:28 | C:\politrackLR\output\0_761.trk | F5-CGG-15-C1 | 133.41 | 15.84 | 0.79 | 49.72 | 45.51 | 88 | 0.7 | 1.25
F5-CGG-15-C2 | 45 | 0.84175 | 58.0675 | 31.7969 | 50.3196 | 19.0386 | 26/07/2021 12:37:53 | C:\politrackLR\output\1_521.trk | F5-CGG-15-C2 | 50.53 | 14.86 | 0.77 | 57.72 | 43.5 | 100 | 0.7 | 1.25 | -2.97
F5-CGG-16-C1 | 199 | 1.0436 | 52.4546 | 151.4236 | 239.6322 | 49.0849 | 26/07/2021 12:39:39 | C:\politrackLR\output\2_457.trk | F5-CGG-16-C1 | 202.37 | 30.66 | 0.83 | 51.8 | 46.89 | 94 | 0.7 | 1.25
F5-CGG-16-C2 | 308 | 3.5842 | 44.7882 | 261.8615 | 414.4034 | 73.0211 | 26/07/2021 12:40:58 | C:\politrackLR\output\3_420.trk | F5-CGG-16-C2 | 308.53 | 46.48 | 1.69 | 38.88 | 43.27 | 92 | 0.7 | 1.25 | 255.03
F6-CGG-17-C1 | 70 | 1.0082 | 47.1757 | 57.416 | 90.8625 | 28.2405 | 26/07/2021 12:42:27 | C:\politrackLR\output\4_381.trk | F6-CGG-17-C1 | 74.31 | 14.86 | 0.77 | 44.68 | 42.78 | 100 | 0.7 | 1.25
F6-CGG-17-C2 | 676 | 25.9934 | 52.7065 | 512.6149 | 811.2279 | 117.1929 | 26/07/2021 12:43:51 | C:\politrackLR\output\5_356.trk | F6-CGG-17-C2 | 156.87 | 35.03 | 1.41 | 34.5 | 43.45 | 72 | 0.7 | 1.25 | 103.37
F6-CGG-18-C1 | 339 | 5.698 | 44.3063 | 290.3591 | 459.5017 | 78.6285 | 26/07/2021 12:45:17 | C:\politrackLR\output\6_328.trk | F6-CGG-18-C1 | 198.73 | 32.05 | 0.88 | 49.83 | 40.6 | 86 | 0.7 | 1.25
F6-CGG-18-C2 | 30 | 0.90909 | 55.22 | 21.9946 | 34.807 | 15.893 | 26/07/2021 12:46:48 | C:\politrackLR\output\7_307.trk | F6-CGG-18-C2 | 30.02 | 14.94 | 0.83 | 53.45 | 46.08 | 99 | 0.7 | 1.25 | -23.48
F7-CGG-19-C1 | 315 | 7.7214 | 44.3282 | 269.7116 | 426.8264 | 74.7004 | 26/07/2021 12:48:19 | C:\politrackLR\output\8_250.trk | F7-CGG-19-C1 | 226.83 | 30.49 | 0.73 | 46.66 | 40.62 | 95 | 0.7 | 1.25
F7-CGG-19-C2 | 150 | 3.2102 | 51.3375 | 115.9119 | 183.434 | 41.6996 | 26/07/2021 12:49:45 | C:\politrackLR\output\9_205.trk | F7-CGG-19-C2 | 127.6 | 14.94 | 0.65 | 52.24 | 45.3 | 99 | 0.7 | 1.25 | 74.1
F7-CGG-20-C1 | 427 | 3.1581 | 48.8185 | 341.9439 | 541.1361 | 86.9723 | 26/07/2021 12:54:29 | C:\politrackLR\output\0_762.trk | F7-CGG-20-C1 | 363.84 | 31.87 | 1.34 | 46.55 | 55.15 | 87 | 0.7 | 1.25
F7-CGG-20-C2 | 651 | 16.1975 | 45.7082 | 545.7956 | 863.7373 | 124.9804 | 26/07/2021 12:55:58 | C:\politrackLR\output\1_522.trk | F7-CGG-20-C2 | 205.13 | 35.27 | 0.84 | 42.6 | 38.82 | 71 | 0.7 | 1.25 | 151.63
F8-CGG-21-C1 | 64 | 1.0926 | 51.1842 | 49.5615 | 78.4325 | 25.3858 | 26/07/2021 12:57:23 | C:\politrackLR\output\2_458.trk | F8-CGG-21-C1 | 67.55 | 14.94 | 0.71 | 52.9 | 63.91 | 99 | 0.7 | 1.25
F8-CGG-21-C2 | 1189 | 14.5556 | 42.45 | 1048.405 | 1659.131 | 214.3028 | 26/07/2021 12:58:48 | C:\politrackLR\output\3_421.trk | F8-CGG-21-C2 | 464.68 | 35.27 | 0.81 | 44.36 | 38.04 | 71 | 0.7 | 1.25 | 411.18
F8-CGG-22-C1 | 199 | 11.3707 | 47.7781 | 161.7867 | 256.0322 | 52.3327 | 26/07/2021 13:00:15 | C:\politrackLR\output\4_382.trk | F8-CGG-22-C1 | 161 | 30.34 | 1.13 | 46.77 | 48.32 | 96 | 0.7 | 1.25
F8-CGG-22-C2 | 27 | 1.0528 | 48.2436 | 21.8025 | 34.503 | 16.5483 | 26/07/2021 13:01:41 | C:\politrackLR\output\5_357.trk | F8-CGG-22-C2 | 31.21 | 14.86 | 0.86 | 43.81 | 42.69 | 100 | 0.7 | 1.25 | -22.29
F9-CGG-23-C1 | 309 | 1.6966 | 45.4782 | 259.9666 | 411.4047 | 72.4858 | 26/07/2021 13:03:07 | C:\politrackLR\output\6_329.trk | F9-CGG-23-C1 | 325.68 | 30.66 | 0.9 | 42.71 | 32.36 | 94 | 0.7 | 1.25
F9-CGG-23-C2 | 83 | 1.0577 | 42.5211 | 73.1029 | 115.6875 | 33.4295 | 26/07/2021 13:04:33 | C:\politrackLR\output\7_308.trk | F9-CGG-23-C2 | 94.57 | 14.94 | 0.78 | 40.52 | 32.94 | 99 | 0.7 | 1.25 | 41.07
F9-CGG-24-C1 | 89 | 0.84175 | 45.0401 | 75.3772 | 119.2866 | 33.464 | 26/07/2021 13:06:15 | C:\politrackLR\output\8_251.trk | F9-CGG-24-C1 | 101.06 | 14.86 | 0.71 | 40.85 | 34.87 | 100 | 0.7 | 1.25
F9-CGG-24-C2 | 114 | 2.3312 | 47.9588 | 92.4374 | 146.2848 | 37.0753 | 26/07/2021 13:07:35 | C:\politrackLR\output\9_206.trk | F9-CGG-24-C2 | 101.12 | 15.09 | 0.76 | 46.55 | 38.98 | 97 | 0.7 | 1.25 | 47.62
F10-CGG-25-C1 | 373 | 9.7026 | 42.8333 | 326.905 | 517.3367 | 86.0034 | 26/07/2021 13:10:58 | C:\politrackLR\output\0_763.trk | F10-CGG-25-C1 | 197.57 | 32.24 | 0.98 | 42.49 | 37.42 | 85 | 0.7 | 1.25
F10-CGG-25-C2 | 52 | 0.88745 | 46.9019 | 42.825 | 67.7719 | 24.0758 | 26/07/2021 13:12:23 | C:\politrackLR\output\1_523.trk | F10-CGG-25-C2 | 57.96 | 14.86 | 0.74 | 43.7 | 37.63 | 100 | 0.7 | 1.25 | 4.46
F10-CGG-26-C1 | 268 | 7.5084 | 40.8893 | 242.3122 | 383.4661 | 70.4652 | 26/07/2021 13:13:47 | C:\politrackLR\output\2_459.trk | F10-CGG-26-C1 | 237.11 | 31.51 | 0.83 | 33.29 | 33.72 | 89 | 0.7 | 1.25
F10-CGG-26-C2 | 49 | 1.1053 | 47.7781 | 39.8369 | 63.0431 | 23.0178 | 26/07/2021 13:15:15 | C:\politrackLR\output\3_422.trk | F10-CGG-26-C2 | 51.04 | 14.94 | 0.81 | 51.69 | 73.46 | 99 | 0.7 | 1.25 | -2.46
F-CGG-27F-C1 | 155 | 2.2517 | 53.287 | 116.6135 | 184.5442 | 41.4044 | 26/07/2021 13:16:39 | C:\politrackLR\output\4_383.trk | F-CGG-27F-C1 | 150.18 | 30.49 | 1.22 | 50.38 | 84.78 | 95 | 0.7 | 1.25
F-CGG-27F-C2 | 49 | 0.98286 | 44.6185 | 41.7683 | 66.0995 | 24.1228 | 26/07/2021 13:18:06 | C:\politrackLR\output\5_358.trk | F-CGG-27F-C2 | 53.5 | 14.86 | 0.77 | 44.36 | 61.32 | 100 | 0.7 | 1.25
0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 0
G2-02 | 1760 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\1_73.trk | G2-02 | 105.08 | 14.94 | 0.79 | 45.67 | 36.26 | 99 | 0.7 | 1.24 | 5.5894 | 0.80818
G2-04 | 1955 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\3_45.trk | G2-04 | 108.08 | 14.94 | 0.72 | 54.65 | 43.35 | 99 | 0.7 | 1.24 | 6.1861 | 0.87047
G2-06 | 2180 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\2_54.trk | G2-06 | 112.63 | 15.25 | 0.88 | 51.91 | 86.76 | 95 | 0.7 | 1.24 | 7.0911 | 0.9781
G2-07 | 2155 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\4_42.trk | G2-07 | 87.68 | 14.86 | 0.74 | 47.64 | 37.27 | 100 | 0.7 | 1.24 | 2.1283 | 0.36503
G2-09 | 1865 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\5_37.trk | G2-09 | 358.88 | 30.66 | 0.91 | 52.57 | 45.59 | 94 | 0.7 | 1.24 | 56.0727 | 5.0125
G2-11 | 1609 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\6_34.trk | G2-11 | 457.97 | 30.02 | 1.19 | 50.27 | 47.27 | 98 | 0.7 | 1.24 | 75.7827 | 5.3529
G2-14 | 1841 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\7_29.trk | G2-14 | 65.39 | 14.86 | 0.87 | 60.24 | 44.62 | 100 | 0.7 | 1.24 | -2.3054 | -0.5274
G2-16 | 1841 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\8_32.trk | G2-16 | 91.09 | 15.41 | 0.85 | 49.28 | 43.43 | 93 | 0.7 | 1.24 | 2.8066 | 0.48052
G2-18 | 2108 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\9_28.trk | G2-18 | 107.94 | 15.25 | 0.81 | 41.51 | 36.03 | 95 | 0.7 | 1.24 | 6.1583 | 0.88502
G2-19 | 1725 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\10_23.trk | G2-19 | 126.32 | 14.86 | 0.66 | 61.99 | 55.41 | 100 | 0.7 | 1.24 | 9.8142 | 1.1831
G2-21 | 2018 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\1_74.trk | G2-21 | 172.08 | 30.49 | 0.98 | 50.38 | 40.21 | 95 | 0.7 | 1.24 | 18.9163 | 3.3885
G2-23 | 2951 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\2_55.trk | G2-23 | 113.73 | 15.01 | 0.71 | 50.16 | 47.09 | 98 | 0.7 | 1.24 | 7.3099 | 0.98375
G2-FONDO | 5 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\3_46.trk | G2-FONDO | 90.07 | 14.94 | 0.74 | 49.39 | 73.98 | 99 | 0.7 | 1.24 | 2.6037 | 0.43729
G2-FONDO | 5 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\4_43.trk | G2-FONDO | 66.88 | 14.86 | 0.66 | 50.93 | 34.91 | 100 | 0.7 | 1.24 | -2.009 | -0.4495
G2-FONDO | 28 | [6 empty] | C:\politrackLR\output\5_38.trk | G2-FONDO | 72.01 | 15.09 | 0.85 | 48.08 | 40.85 | 97 | 0.7 | 1.24 | -0.98858 | -0.20879
F1G2-18 | 104 | 4.43 | 61.8733 | 60.0932 | 95.0993 | 32.7725 | 31/07/2021 18:57:19 | C:\politrackLR\output\5_367.trk | F1G2-18 | 50.06 | 15.25 | 0.73 | 61.33 | 61.13 | 95 | 0.7 | 1.24 | -5.3547 | -1.6373
F1G2-19 | 64 | 1.6093 | 48.6378 | 41.3854 | 65.4936 | 30.3201 | 31/07/2021 18:58:39 | C:\politrackLR\output\6_337.trk | F1G2-19 | 49.03 | 15.09 | 0.82 | 48.52 | 42.08 | 97 | 0.7 | 1.24 | -5.5595 | -1.7173
F1G2-20 | 205 | 1.2265 | 45.0401 | 163.6216 | 258.936 | 56.969 | 31/07/2021 18:59:58 | C:\politrackLR\output\7_316.trk | F1G2-20 | 186.91 | 30.18 | 0.9 | 44.9 | 46.15 | 97 | 0.7 | 1.24 | 21.8662 | 3.5773
F1G2-21 | 230 | 1.2561 | 51.2554 | 167.9349 | 265.7619 | 56.296 | 31/07/2021 19:01:14 | C:\politrackLR\output\8_259.trk | F1G2-21 | 212.08 | 30.34 | 0.93 | 51.47 | 45.84 | 96 | 0.7 | 1.24 | 26.8727 | 3.9089
F1G2-22 | 54 | 0.92705 | 49.1088 | 33.0633 | 52.3237 | 28.1663 | 31/07/2021 19:02:27 | C:\politrackLR\output\9_214.trk | F1G2-22 | 56.47 | 14.86 | 0.77 | 49.94 | 62.34 | 100 | 0.7 | 1.24 | -4.0796 | -1.0789
F1G2-23 | 56 | 1.0516 | 51.4361 | 33.2145 | 52.563 | 28.0749 | 31/07/2021 19:04:30 | C:\politrackLR\output\0_772.trk | F1G2-23 | 56.47 | 14.86 | 0.79 | 48.3 | 40.58 | 100 | 0.7 | 1.24 | -4.0796 | -1.0789
F1G2-24 | 120 | 1.6385 | 55.3788 | 77.7943 | 123.1117 | 37.4595 | 31/07/2021 19:05:44 | C:\politrackLR\output\1_534.trk | F1G2-24 | 95.98 | 15.17 | 0.8 | 53.88 | 42.35 | 96 | 0.7 | 1.24 | 3.7793 | 0.60555
F1G2-25 | 146 | 1.2158 | 53.8017 | 99.082 | 156.8001 | 42.0672 | 31/07/2021 19:07:15 | C:\politrackLR\output\2_470.trk | F1G2-25 | 127.16 | 15.09 | 0.63 | 51.58 | 51.96 | 97 | 0.7 | 1.24 | 9.9813 | 1.2132
F1G2-26 | 85 | 1.3204 | 51.4525 | 55.5785 | 87.9546 | 33.1703 | 31/07/2021 19:08:27 | C:\politrackLR\output\3_433.trk | F1G2-26 | 68.94 | 15.09 | 0.69 | 45.89 | 49.53 | 97 | 0.7 | 1.24 | -1.5992 | -0.35257
EG2-Fondo7 | 122 | 2.7194 | 54.6121 | 90.1679 | 142.6933 | 35.1894 | 31/07/2021 19:13:54 | C:\politrackLR\output\0_773.trk | EG2-Fondo7 | 67.84 | 15.49 | 0.73 | 57.5 | 49.66 | 92 | 0.7 | 1.24 | -1.818 | -0.41786
EG2-Fondo8 | 82 | 1.1157 | 59.3598 | 57.0041 | 90.2106 | 26.236 | 31/07/2021 19:15:13 | C:\politrackLR\output\1_535.trk | EG2-Fondo8 | 90.07 | 14.94 | 0.77 | 57.39 | 69.34 | 99 | 0.7 | 1.24 | 2.6037 | 0.43729
EG2-Fondo9 | 2275 | 197.0979 | 41.4095 | 2039.672 | 3227.84 | 385.4479 | 31/07/2021 19:16:35 | C:\politrackLR\output\2_471.trk | EG2-Fondo9 | 71.86 | 15.58 | 0.72 | 55.2 | 57.77 | 91 | 0.7 | 1.24 | -1.0184 | -0.22242
FG2-Fondo1 | 2054 | 126.7178 | 45.9382 | 1716.108 | 2715.791 | 329.3802 | 31/07/2021 19:18:00 | C:\politrackLR\output\3_434.trk | FG2-Fondo1 | 63.45 | 15.75 | 0.76 | 48.63 | 41.8 | 89 | 0.7 | 1.24 | -2.6913 | -0.67178
FG2-Fondo2 | 2271 | 189.4112 | 49.3223 | 1805.517 | 2857.283 | 344.7999 | 31/07/2021 19:19:24 | C:\politrackLR\output\4_394.trk | FG2-Fondo2 | 89.51 | 15.84 | 0.82 | 55.42 | 53.18 | 88 | 0.7 | 1.24 | 2.4923 | 0.4459
FG2-Fondo3 | 1898 | 191.8921 | 35.7035 | 1874.265 | 2966.078 | 358.174 | 31/07/2021 19:20:51 | C:\politrackLR\output\5_368.trk | FG2-Fondo3 | 79.15 | 15.49 | 0.87 | 57.06 | 48.71 | 92 | 0.7 | 1.24 | 0.43163 | 0.085233
[9 empty] | 0 | 76.98
0
0
0
0
0

## Datos
C1: Rn + Tn C2: Rn | CF C1 - Rn | CF C1 - Tn | CF C2 - Rn | CF C2 - Tn
| Calibration Factor C1 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C1 Thoron Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3 | Calibration Factor C2 Radon Tr cm-2/kBq d m-3
value | 0.0172 | 0.01 | 0.017 | 0.00052
uncer. | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.00019
uncer. Rel. | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.37
Fondo | Promedio Fondo C1 | Promedio Fondo C2
| Tr/cm2 | Tr/cm2
value | 12.03 | 3.72
uncer. | 1.7 | 3.15
Tiempo |  | Tiempo de exposición
Fecha inicial | 2020-12-03 | días
Fecha Final | 2021-06-10 | 189

## Cálculos
Radon and Thoron Measurement | Chamber 1: Rn+Tn Track density |  | Chamber 2: Rn Track density |  | Radon concentration |  | Tn Track density |  | Thoron concentration
Twin chamber | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3 | Tr/cm2 | uncert. Tr/cm2 | Bq/m3 | uncert. Bq/m3
E-CGG-01 | 82.56 | 14.94 | 87.68 | 14.86 | 26.1 | 5.5 |  |  |  |  | 5.6 | 1.6
E-CGG-02 | 66.72 | 15.01 | 63.05 | 14.94 | 18.5 | 5.1 |  |  |  |  | 6.2 | 1.7
E-CGG-03 | 84.92 | 15.01 | 46.54 | 14.94 | 13.3 | 4.8 | 26.4 | 21.2 | 14 | 11.3 | 7.1 | 2
E-CGG-04 | 141.78 | 15.93 | 30.02 | 14.94 | 8.2 | 4.7 | 99.7 | 21.8 | 52.8 | 12.7 | 2.1 | 0.7
E-CGG-05 | 122.83 | 15.01 | 50.53 | 14.86 | 14.6 | 4.9 | 60.3 | 21.1 | 31.9 | 11.6 | 56.1
E-CGG-06 | 65.39 | 14.86 | 62.42 | 14.86 | 18.3 | 5 |  |  |  |  | 75.8
E-CGG-07F | 166.52 | 32.62 | 56.47 | 14.86 | 16.4 | 4.9 | 98 | 35.8 | 51.9 | 19.7 | -2.3
F1-CGG-07 | 308.41 | 30.82 | 154.68 | 15.01 | 47 | 7.3 | 141.7 | 34.3 | 75 | 19.6 | 2.8
F1-CGG-08 | 169.84 | 30.02 | 168.33 | 30.02 | 51.2 | 11.1 |  |  |  |  | 6.2
F2-CGG-09 | 66.88 | 14.86 | 59.45 | 14.86 | 17.3 | 5 |  |  |  |  | 9.8
F2-CGG-10 | 78.06 | 14.94 | 51.56 | 15.01 | 14.9 | 4.9 | 14.5 | 21.2 | 7.7 | 11.3 | 18.9
F3-CGG-11 | 82.56 | 14.94 | 65.39 | 14.86 | 19.2 | 5.1 | 5.1 | 21.1 | 2.7 | 11.2 | 7.3
F3-CGG-12 | 114.09 | 14.94 | 78.06 | 14.94 | 23.1 | 5.3 | 24 | 21.1 | 12.7 | 11.2 | 2.6
F4-CGG-13 | 237.42 | 32.82 | 109.97 | 14.86 | 33.1 | 6 | 115.4 | 36 | 61.1 | 20 | -2
F4-CGG-14 | 234.35 | 33.65 | 193.36 | 30.82 | 59 | 11.9 | 29 | 45.6 | 15.3 | 24.1 | -1
F5-CGG-15 | 133.41 | 15.84 | 50.53 | 14.86 | 14.6 | 4.9 | 70.9 | 21.7 | 37.5 | 12.1 | -5.4
F5-CGG-16 | 202.37 | 30.66 | 308.53 | 46.48 | 94.9 | 18.4 |  |  |  |  | -5.6
F6-CGG-17 | 74.31 | 14.86 | 156.87 | 35.03 | 47.7 | 12.3 |  |  |  |  | 21.9
F6-CGG-18 | 198.73 | 32.05 | 30.02 | 14.94 | 8.2 | 4.7 | 156.7 | 35.4 | 82.9 | 20.5 | 26.9
F7-CGG-19 | 226.83 | 30.49 | 127.6 | 14.94 | 38.6 | 6.5 | 87.2 | 34 | 46.1 | 18.6 | -4.1
F7-CGG-20 | 363.84 | 31.87 | 205.13 | 35.27 | 62.7 | 13.3 | 146.7 | 47.5 | 77.6 | 26.3 | -4.1

## Chi2
k | Probability Content, p, between χ2 and +∞
| 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.46 | 1.32 | 2.71 | 3.84 | 5.02 | 6.64 | 7.88 | 9.55 | 10.83
2 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.29 | 0.69 | 1.39 | 2.3 | 3 | 3.69 | 4.61 | 5.3 | 6.21 | 6.91
3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.4 | 0.79 | 1.37 | 2.08 | 2.61 | 3.12 | 3.78 | 4.28 | 4.93 | 5.42
4 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.48 | 0.84 | 1.35 | 1.94 | 2.37 | 2.79 | 3.32 | 3.72 | 4.23 | 4.62
5 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.54 | 0.87 | 1.33 | 1.85 | 2.21 | 2.57 | 3.02 | 3.35 | 3.78 | 4.1
6 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.58 | 0.89 | 1.31 | 1.77 | 2.1 | 2.41 | 2.8 | 3.09 | 3.47 | 3.74
7 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.4 | 0.61 | 0.91 | 1.29 | 1.72 | 2.01 | 2.29 | 2.64 | 2.9 | 3.23 | 3.47
8 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.63 | 0.92 | 1.28 | 1.67 | 1.94 | 2.19 | 2.51 | 2.74 | 3.04 | 3.27
9 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.46 | 0.66 | 0.93 | 1.27 | 1.63 | 1.88 | 2.11 | 2.41 | 2.62 | 2.9 | 3.1
10 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.67 | 0.93 | 1.25 | 1.6 | 1.83 | 2.05 | 2.32 | 2.52 | 2.77 | 2.96
11 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.99 | 2.25 | 2.43 | 2.67 | 2.84
12 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.7 | 0.95 | 1.24 | 1.55 | 1.75 | 1.94 | 2.18 | 2.36 | 2.58 | 2.74
13 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.54 | 0.72 | 0.95 | 1.23 | 1.52 | 1.72 | 1.9 | 2.13 | 2.29 | 2.5 | 2.66
14 | 0.29 | 0.33 | 0.4 | 0.47 | 0.56 | 0.73 | 0.95 | 1.22 | 1.5 | 1.69 | 1.87 | 2.08 | 2.24 | 2.44 | 2.58
15 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.96 | 1.22 | 1.49 | 1.67 | 1.83 | 2.04 | 2.19 | 2.38 | 2.51
16 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.5 | 0.58 | 0.74 | 0.96 | 1.21 | 1.47 | 1.64 | 1.8 | 2 | 2.14 | 2.32 | 2.45
17 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.75 | 0.96 | 1.21 | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.97 | 2.1 | 2.27 | 2.4
18 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.6 | 0.76 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.6 | 1.75 | 1.93 | 2.06 | 2.23 | 2.35
19 | 0.36 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.77 | 0.97 | 1.2 | 1.43 | 1.59 | 1.73 | 1.9 | 2.03 | 2.19 | 2.31
20 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.77 | 0.97 | 1.19 | 1.42 | 1.57 | 1.71 | 1.88 | 2 | 2.15 | 2.27
21 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.78 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.56 | 1.69 | 1.85 | 1.97 | 2.12 | 2.23
22 | 0.39 | 0.43 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 0.97 | 1.18 | 1.4 | 1.54 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | 2.09 | 2.19
23 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.53 | 1.66 | 1.81 | 1.92 | 2.06 | 2.16
24 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 1.18 | 1.38 | 1.52 | 1.64 | 1.79 | 1.9 | 2.03 | 2.13
25 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.38 | 1.51 | 1.63 | 1.77 | 1.88 | 2.01 | 2.1
26 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.8 | 0.97 | 1.17 | 1.37 | 1.5 | 1.61 | 1.76 | 1.86 | 1.99 | 2.08
27 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.67 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.36 | 1.49 | 1.6 | 1.74 | 1.84 | 1.96 | 2.05
28 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.17 | 1.35 | 1.48 | 1.59 | 1.72 | 1.82 | 1.94 | 2.03
29 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.98 | 1.16 | 1.35 | 1.47 | 1.58 | 1.71 | 1.8 | 1.92 | 2.01
30 | 0.46 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.46 | 1.57 | 1.7 | 1.79 | 1.91 | 1.99
31 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.34 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.89 | 1.97
32 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.16 | 1.33 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | 1.95
33 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.15 | 1.33 | 1.44 | 1.54 | 1.66 | 1.75 | 1.86 | 1.94
34 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.43 | 1.53 | 1.65 | 1.73 | 1.84 | 1.92
35 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | 1.9
36 | 0.5 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.42 | 1.51 | 1.63 | 1.71 | 1.81 | 1.89
37 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.83 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1.41 | 1.5 | 1.62 | 1.7 | 1.8 | 1.87
38 | 0.51 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.61 | 1.69 | 1.79 | 1.86
39 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.49 | 1.6 | 1.68 | 1.78 | 1.85
40 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.3 | 1.39 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 1.84
41 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.39 | 1.48 | 1.58 | 1.66 | 1.75 | 1.82
42 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.29 | 1.38 | 1.47 | 1.58 | 1.65 | 1.74 | 1.81
43 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.14 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.8
44 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.63 | 1.72 | 1.79
45 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.78
46 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.37 | 1.45 | 1.55 | 1.62 | 1.71 | 1.77
47 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.61 | 1.7 | 1.76
48 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.54 | 1.6 | 1.69 | 1.75
49 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.53 | 1.6 | 1.68 | 1.74
50 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 1.59 | 1.67 | 1.73
51 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.67 | 1.72
52 | 0.57 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.72
53 | 0.57 | 0.6 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.57 | 1.65 | 1.71
54 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.7
55 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.5 | 1.56 | 1.64 | 1.69
56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.69
57 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.33 | 1.4 | 1.49 | 1.55 | 1.62 | 1.68
58 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.4 | 1.48 | 1.54 | 1.62 | 1.67
59 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 1.54 | 1.61 | 1.67
60 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.53 | 1.61 | 1.66
61 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.53 | 1.6 | 1.65
62 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.6 | 1.65
63 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.59 | 1.64
64 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.51 | 1.58 | 1.64
65 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.63
66 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63
67 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.62
68 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.5 | 1.57 | 1.61
69 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.44 | 1.49 | 1.56 | 1.61
70 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.56 | 1.6
71 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.6
72 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.48 | 1.55 | 1.59
73 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.59
74 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.88 | 0.99 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.59
75 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.58
76 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.47 | 1.53 | 1.58
77 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.57
78 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.57
79 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.56
80 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.52 | 1.56
81 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.56
82 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.55
83 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.33 | 1.4 | 1.44 | 1.51 | 1.55
84 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.55
85 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
86 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54
87 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.49 | 1.53
88 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
89 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.53
90 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.52
91 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.52
92 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.52
93 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
94 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51
95 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
96 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.51
97 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
98 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5
99 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.5
100 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.36 | 1.4 | 1.46 | 1.49